Форма 3

**Информация**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2023 года**

**АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",**

**Вид деятельности: передача электроэнергии**

**регулируемая услуга: передача электроэнергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии:  факт 2022г.: 1 256 957,19 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2023 г.:  1 292 062,32 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 2023г.: 1 265 850,90 тыс.кВтч | - | Увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетвая Компания" в 2023г. в сравнении с 2022г. за счет увеличения объемов передачи электроэнергии для потребителей ТОО "Севказэнергосбыт". |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 78,34% | Снижение износа на  1,8 % | 83,49% | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершении всех мероприятий в полном объёме. |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,43 % | 7,74% | 7,61% | Субъектом соблюдены показатели | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь от утверждённого на 2023 г. значения 7,74 %, тем самым снижение потерь составило 0,13 %. Показатель достигнут |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2022 г: 1357 шт. | Снижение аварийности на  0,51 % | факт 2023 г.: 2286 шт. | - | Увеличение числа отказов II степени обусловлено возникновением стихийных явлений и неблагоприятных погодных условий: мокрый снег с последующим понижением температуры ниже нуля, образование обледенений на проводах и опорах ВЛ. |

форма 4

**Информация**

**о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2023 года**

**АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",**

**Вид деятельности: передача электроэнергии**

**регулируемая услуга: передача электроэнергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 78,34% | Снижение износа на  1,8 % | 83,49% | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершении всех мероприятий в полном объёме. |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,43 % | 7,74% | 7,61% | Субъектом достигнут высокий показатель эффективности | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь от утверждённого на 2023 г. значения 7,74 %, тем самым снижение потерь составило 0,13 %. Показатель достигнут. |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2022 г: 1357 шт. | Снижение аварийности на  0,51 % | факт 2023 г.: 2286 шт. | - | Увеличение числа отказов II степени обусловлено возникновением стихийных явлений и неблагоприятных погодных условий: мокрый снег с последующим понижением температуры ниже нуля, образование обледенений на проводах и опорах ВЛ. |