Перечень документов, необходимых для присоединения к электрическим сетям и оформления Приложений к договору энергоснабжения (для вновь вводимых электроустановок потребителей)

Для оформления приложений к договору энергоснабжения в АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее по тексту - АО «СК РЭК») подается письменное уведомление установленной формы:

- потребителями г. Петропавловска – в здании Центра обслуживания потребителей

по ул.  Жамбыла, 215А, окно №2 (ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час.);

- потребителями районов области – в РЭС/РПБ соответствующего района (ежедневно с 9.00 час. до 16.00 час.)

с приложением копий и оригиналов следующих документов:

|  | Перечень необходимых документов: |
| --- | --- |
| 1. | Технические условия (ТУ) на присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям (оригинал) |
| 2. | Акт приемо-сдаточных испытаний от строительно-монтажной организации (оригинал) (за исключением потребителей - физических лиц, использующих электрическую энергию для бытовых целей, с точкой подключения от опоры ВЛ-0,4 кВ и напряжением 220 вольт в точке присоединения) |
| 3. | Исполнительные схемы по строительству энергообъектов (на топографической основе) (за исключением ИЖС) |
| 4. | Протоколы высоковольтных испытаний и измерений (за исключением ИЖС с напряжением в точке присоединения 220В) |
| 5. | Проект внешнего электроснабжения, согласованный с энергопередающей организацией (Оригинал) |
| 6. | Доверенность при подписании уведомления уполномоченным лицом (оригинал и удостоверение личности для сличения) |
| 7. | Копия приказа о назначении ответственного за надежную, безопасную работу электроустановок с приложением дубликата протокола квалификационной проверки знаний, либо копия договора на обслуживание установки с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих электроустановках (за исключением бытовых потребителей) |
| 8. | Квитанции об оплате за программирование, опломбировку и подключение (копия) |

Оплата за программирование приборов учета, пломбирование приборов учета и подключение к электрическим сетям производится согласно калькуляции стоимости услуг по программированию приборов учета, калькуляции стоимости работ по пломбированию приборов учета и калькуляции затрат на подключение к электрическим сетям вновь вводимого объекта.

- Оформленные приложения к договору энергоснабжения потребителям г. Петропавловска выдаются в окне №2 Центра обслуживания потребителей;

- Оформленные приложения к договору энергоснабжения потребителям районов области выдаются в РЭС/РПБ соответствующего района.