Информация по типам приборов учета

Типы счетчиков электрической энергии для программирования которых, в АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» имеется программное обеспечение и оборудование. Необходимость перепрограммирования связана с тем, что заводами-изготовителями счетчики запрограммированы на дифференцированные по зонам суток тарифы.

- Приборы учета  совместимые с Автоматизированной системой коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ):

1-фазные приборы учета электрической энергии:

| 1. | РиМ 181.03 | 5. | NIK 2104 АР2Т.1802.МС.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ЭЛИТ-КМ/1 | 6. | Матрица-NP71E. 1-10-1 |
| 3. | «Орман» СО-Э711 TX P PLC IP П RS | 7. | Матрица-NP71E. 1-12-1 (с GSM модемом) |
| 4. | СЕ-208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01 | 8. | ФОБОС 1 |

3-х фазные приборы учета, подключаемые без измерительных трансформаторов:

| 1. | СТЭБ-04Н-100-3С | 5. | СЕ-303 S34 745-JPQ2VZ PLC 1111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Дала» СА4У-Э720TX P PLC IP П RS | 6. | Матрица-NP73E. 1-11-1 |
| 3. | NIK 2303 ARP6T.1802.M.21 | 7. | Матрица NP73Е.2-12-1 (I-G-N-2Rs-T-Y) (2-30-1) |
| 4. | ФОБОС-3 |  | (с GSM модемом) |

3-х фазные приборы учета, подключаемые через измерительные трансформаторы:

| 1. | РиМ 889.00 (3*57,7/100В) | 9. | Альфа А1805 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | РиМ 889.02 | 10. | NIK 2307 0,5S ARTT.1800 M.21 |
| 3. | РиМ 489.02 | 11. | ФОБОС-3Т |
| 4. | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 12. | «Дала» СА4У-Э720 TX P PLC IP П RS |
| 5. | СЕ-303 S31 543-JPVZ PLC 1111 | 13. | Матрица-NP73E. 3-14-1 |
| 6. | Альфа А1140 | 14. | Матрица-NP73E. 3-17-1 (100В) (с GSM модемом) |
| 7. | Альфа А1141 | 15. | Матрица-NP73Е.3-14-1(I-G-N-2Rs)(3-34-1)(с GSM |
| 8. | Альфа А1800 |  | модемом) |

- Приборы учета электрической энергии (без АСКУЭ).

1- фазные приборы учета электрической энергии:

| 1. | СЕ-102 | 3. | Меркурий 206 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Меркурий 200.02 |  |  |

3 фазные приборы учета, подключаемые без измерительных трансформаторов:

| 1. | Меркурий 230 ART-01 | 5. | С СЕ-301 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Меркурий 234 ART-01 | 6. | С СЕ-304 |
| 3. | Меркурий 230 ART-02 | 7. | Ц ЦЭ-6850М |
| 4. | Меркурий 234 ART-02 | 8. | СЕ- 303 |

3 фазные приборы учета, подключаемые через измерительные трансформаторы:

| 1. | Меркурий 230 ART-00 (3*57,7/100В) | 5. | СЕ-301 9. СЕ- 303 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Меркурий 234 ART-00 (3*57,7/100В) | 6. | СЕ-304 |
| 3. | Меркурий 230 ART-03 | 7. | ЦЭ-6850М |
| 4. | Меркурий 234 ART-03 | 8. | СЭТ 4ТМ |

Для программирования приборов учета подается письменное заявление в АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (ул. Ж. Жабаева 215а – Центр обслуживания потребителей, окно 12), с приложением копий следующих документов:

| Юридические лица, Индивидуальные предприниматели, без образования юридического лица | Физические лица, использующие электроэнергию на бытовые нужды |
| --- | --- |
| 1. Копия технических условий на присоединение к электрическим сетям | 1. При подключении по 380В копия технических условий на присоединение к электрическим сетям |
| 2. Акт приемки/проверки системы коммерческого учета электроэнергии |  |

Оплата за программирование производится согласно калькуляции затрат на услуги по программированию приборов учета.