Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2025 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии: факт 2024 г.: 1 295 718,7 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2025 г.: 1 314 623,342 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 2025 г.: 1 283 189,69 тыс.кВтч | - | Снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" в 2025г. в сравнении с 2024г. за счет снижения объемов передачи электроэнергии для ЮУЖД |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 84,17% | Снижение износа на 2,11 % | 72,24% | - | Фактический износ основных средств предприятия на конец 2025 года значительно меньше по сравнению с предыдущим периодом, что связано с расчетом данного показателя согласно обновленным «Методическим рекомендациям по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 января 2025 года № 48-н/п. Запланированное снижение износа основных фондов предприятия достигнуто частично в связи с неполным исполнением мероприятий инвестиционной программы, что обусловлено отсутствием финансовой возможности в результате снижения объемов по передаче электроэнергии по независящим от предприятия причинам. Также при расчете данного показателя учитывается ежегодный естественный прирост, который равен 2,5-3%. |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,71 % | 7,69% | 7,44% | Целевой показатель достигнут | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь. Показатель достигнут. |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2024 г: 1 649 шт. | Снижение аварийности на 8,55 % | факт 2025 г.: 1 710 шт. | - | Рост технологических нарушений в сетях АО связан с износом оборудования, неблагоприятных погодных условий, воздействиями посторонних лиц и организаций, значительного отсутствия производственного персонала в структурных подразделениях для оперативного устранения замечаний ЦДС, и своевременного обслуживания оборудования. |

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2025 года

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",

Вид деятельности: передача электроэнергии

регулируемая услуга: передача электроэнергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 84,17% | Снижение износа на 2,11 % | 72,24% | - | Фактический износ основных средств предприятия на конец 2025 года значительно меньше по сравнению с предыдущим периодом, что связано с расчетом данного показателя согласно обновленным «Методическим рекомендациям по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 января 2025 года № 48-н/п. Запланированное снижение износа основных фондов предприятия достигнуто частично в связи с неполным исполнением мероприятий инвестиционной программы, что обусловлено отсутствием финансовой возможности в результате снижения объемов по передаче электроэнергии по независящим от предприятия причинам. Также при расчете данного показателя учитывается ежегодный естественный прирост, который равен 2,5-3%. |
| 2 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,71 % | 7,69% | 7,44% | Целевой показатель достигнут | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь. Показатель достигнут. |
| 3 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2024 г: 1 649 шт. | Снижение аварийности на 8,55 % | факт 2025 г.: 1 710 шт. | - | Рост технологических нарушений в сетях АО связан с износом оборудования, неблагоприятных погодных условий, воздействиями посторонних лиц и организаций, значительного отсутствия производственного персонала в структурных подразделениях для оперативного устранения замечаний ЦДС, и своевременного обслуживания оборудования. |