**Техническая характеристика**

**Web камера**

**Logitech HD WebCam C505e**

* Максимальное разрешение: 720p / 30 кадров в секунду
* Количество мегапикселей у **камеры**: 1.2.
* Тип фокусировки: постоянный фокус
* Тип объектива: пластик
* Встроенный микрофон: Монофонический
* Диапазон микрофона: До 2.74 м
* Поле обзора по диагонали: 60°

**Аккумулятор 12V 9Ah свинцово – кислотный, для ИБП(UPS)**

Тип аккумулятораСвинцово-кислотный

Номинальная ёмкость9 Ач

Номинальное напряжение12В

Тип клеммF2

Рабочая температура-15 до +50

Габариты устройства151\*65\*100

Габариты коробки350\*170\*120

ЦветЧёрный

Вес2,5 кг

**Аккумулятор 12V 5Ah свинцово – кислотный, для ИБП(UPS)**

Напряжение, В:12

Емкость, Ач:5

Технология: AGM

Тип клеммы: FASTON (зажим) 4,75 мм

Тип аккумулятора: Стационарный

Длина, мм.:90

Ширина, мм.:70

Высота, мм.:102

Полная высота, мм.:106

Вес, кг.:1.8