Приложение № 1

к договору на выполнение работ

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Техническая спецификация**

**ремонт атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915 зав.№519**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** | **Стоимость с НДС, тенге** |
| **Ремонт атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915 (завод.номер 519, дата выпуска 09.2013.) включает**  - ремонт блока на заводе-изготовителе  - установка блока  - замена втулок графитовых 2 шт  - замена -Оп\_Световода атомизатора  - очистка резервуара для воды,  - очистка шлангов для воды,  -проверка  настроек прибора  - тестирование системы  -калибровка прибора | 1 | услуга |  |
| **ИТОГО с НДС, тенге** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**  **АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»** |
|  | **Генеральный директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**  М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Б.Косачёв**  М.П. |