Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | |
| **на техническое обслуживание огнетушителей** | | | |
| №№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 2 | ОП-2 | 2 |
| 2 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 4 | ОП-4 | 21 |
| 3 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 5 | ОП-5 | 120 |
| 4 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 8 | ОП-8 | 17 |
| 5 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 10 | ОП-10 | 26 |
| 6 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 50 | ОП-50 | 1 |  |
| 7 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 100 | ОП-100 | 19 |
| 8 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОУ - 4 | ОУ-4 | 2 |
| 9 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 5 | ОУ-5 | 222 |
| 10 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОПУ - 8 | ОУ-8 | 11 |
| 11 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОУ - 10 | ОУ-10 | 11 |
| 12 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОУ - 25 | ОУ-25 | 2 |
| 13 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОП - 40 | ОУ-40 | 1 |
| 14 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОУ - 50 | ОУ-50 | 1 |
| 15 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОУ - 100 | ОУ-100 | 25 |
| 16 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОПУ - 5 | ОПУ-5 | 123 |
| 17 | Услуга по техническому обслуживанию огнетушителя ОПУ - 10 | ОПУ-10 | 16 |
|  | **Итого:** |  | **620** |

**Требования к используемым материалам:**

Выполнение услуги осуществляется в течение 2020 года по письменному уведомлению Подрядчика собственным инструментом, материалами, техникой, аппаратурой, персоналом Подрядчика. Все используемые материалы должны быть подтверждены сертификатами качества.

**Требования к выполнению услуг:**

При проведении услуг по техническому обслуживанию огнетушителей необходимо произвести:

1. проверку состояния огнетушителя;

2. внешний и внутренний осмотры;

3. ремонт и замену манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;

4. гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

5. плановую и внеплановую перезарядку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** | | **ЗАКАЗЧИК** |
| **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**  г. Петропавловск  ул. Жамбыла, 215  БИН 990 140 000 186  Филиал ДБ АО "Сбербанк» г Петропавловск  ИИК KZ08914398558BC00029  БИК SABRKZKA  Свидетельство о постановке на учет по НДС  серия 48001 № 0005200 от 08.11.2012г.  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Татаров** | |
|  |  | |