**Техническое задание на**

**установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях**

**ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование ТМЦ | Единица измерения | Количество |
| 1. | Установка автоматической пожарной сигнализации ОРУ-110кВ (КРУН): | услуга | 1 |
| 1.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 1.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 2. | Установка автоматической пожарной сигнализации ОРУ-110кВ (ОПУ). | услуга | 1 |
| 2.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 2.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 3. | Установка автоматической пожарной сигнализации на монтерском пункте электрического цеха. | услуга | 1 |
| 3.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 3.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 4. | Установка автоматической пожарной сигнализации в кладовых и кабинете кладовщика ремонтно-строительного участка. | услуга | 1 |
| 4.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 4.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 5. | Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях мазутонасосной № 3, включая маслоаппаратную | услуга | 1 |
| 5.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 5.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 6. | Установка автоматической пожарной сигнализации на щите управления КА № 1-3 | услуга | 1 |
| 6.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 6.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |
| 7. | Установка автоматической пожарной сигнализации на щите управления КА № 9-11 | услуга | 1 |
| 7.1. | Разработка смет на установку автоматической пожарной сигнализации согласно рабочему проекту; |  |  |
| 7.2. | Монтаж оборудования, кабеля, материалов и т.д. из материалов заказчика согласно рабочему проекту и смет. |  |  |