**Объём работ**

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей, которые включают в себя:

- проверку состояния огнетушителя;

- внешний и внутренний осмотры;

- ремонт и замена манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;

- гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

- плановую и внеплановую перезарядку.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип огнетушителя | Количество огнетушителей, шт |
| ОП - 50 | 1 |
| **Итого:** | **1** |