Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | |
| **на техническое обслуживание огнетушителей** | | | |
| №№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга по техническому обслуживанию ОП - 50 | шт | 1 |  |
|  | **Итого:** |  | **1** |

**Требования к используемым материалам:**

Выполнение услуги осуществляется в течение 2021 года по устному (телефонному звонку) уведомлению Подрядчика собственным инструментом, материалами, техникой, аппаратурой, персоналом Подрядчика. Все используемые материалы должны быть подтверждены сертификатами качества.

**Требования к выполнению услуг:**

При проведении услуг по техническому обслуживанию огнетушителей необходимо произвести:

1. проверку состояния огнетушителя;

2. внешний и внутренний осмотры;

3. ремонт и замену манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;

4. гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

5. плановую и внеплановую перезарядку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** | | **ЗАКАЗЧИК** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**  г. Петропавловск  ул. Жамбыла, 215  БИН 990 140 000 186  Филиал ДБ АО "Сбербанк» г Петропавловск  ИИК KZ08914398558BC00029  БИК SABRKZKA  Свидетельство о постановке на учет по НДС  серия 48001 № 0005200 от 08.11.2012г.  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Татаров** | |
|  |  | |