Техническое задание

к договору по разработке проекта удельных норм водопотребления и водоотведения

на единицу продукции

Для процесса производства энергии ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществляет специальный вид водопользования (возвратное водопользование).

Проект разрабатывается на основании требований статей 66 и 86 Водного Кодекса РК и нормативных документов в области охраны водных ресурсов и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Водный Кодекс РК:

Статья 66. Специальное водопользование

П.2. Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения исключительно для определенных в нем целей и не должно нарушать права и законные интересы других лиц и причинять вред окружающей среде.

Статья 86. Требования по сокращению объемов забора и использования вод

П.3. Водопользователи на основе укрупненных норм водопотребления и водоотведения не реже одного раза в пять лет разрабатывают удельные нормы водопотребления и водоотведения в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом.

Удельные нормы водопотребления и водоотведения учитываются при расчетах по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения.

Перечень работ, необходимых для заключения договора:

-	разработка проекта удельных норм водопотребления и водоотведения на единицу продукции;

-	согласование рассчитанных удельных норм в Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Научные, технические и экономические требования к создаваемой документации определяются действующими нормативными документами Республики Казахстан.

Ведущий инженер ОООС 							А.Лойко