|  |
| --- |
| **Техническое задание** |
| **на обработку деревянных конструкций огнезащитным составом.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подразделение | Обрабатываемые поверхности | Общая площадь (м2) |
| 1. | ЦТАИ | Деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, шкафчики для раздевания, стеллажи | 25,00 |
| 2. | Химический цех | 40,00 |
| 3. | ОМТС | 1024,00 |
| 4. | Котельный цех | 55,00 |
| 5. | Турбинный цех | 26,00 |
| 6. | Топливно-транспортный цех | 2383,20 |
| 7. | Кислородная станция | 282,00 |
| 8. | Ремонтно строительный участок | 86,00 |
| 9. | Электрический цех | 200,00 |
| 10. | Проходная | 676,00 |
| 11. | Архив | 168,00 |
| 12. | ЛМиС | 44,00 |
| 13. | ГХО | 40,00 |
|  | **ИТОГО** |  | **5049,20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  |  | |