Техническое задание

для заключения договора на проведение лабораторного анализа угля и

определения содержания в нем углерода

Необходимость проведения данного анализа связана с рекомендациями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (КЭРК МООС РК) и Планом мониторинга парниковых газов для снижения диапазона неопределенности при проведении расчетов выбросов парниковых газов:

- метод проведения испытаний: гравиметрический, калориметрический, титриметрический,

- вес лабораторной партии на анализ – не более 5 кг.

Начальник ОООС ПТЭЦ-2 								        Айтикеева А.В.