Техническое задание

для заключения договора на услугу по осмотру, очистки и удаления из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений- остатков нефтепродуктов

# Основания для выполнения работ. Цель

Проведение осмотра, очистки и удаления из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений - остатков нефтепродуктов в 2020г для возможности их дальнейшей эксплуатации, с последующим вывозом образовавшихся отходов в результате зачистки, собственным автотранспортом.

# 2.	Требования к исполнителю

- Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет исполнитель.

Самостоятельно определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала при выполнении работ, в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

На рабочих местах исполняет требования, предъявляемые ИСМ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в том числе:

-	по качеству исполнения работ и услуг;

-	технике безопасности и охраны здоровья;

-	охране окружающей среды.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, требований внутренних документов Заказчика в области охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

# 3.	Объем работ

| Вид работ | Объем работ |
| --- | --- |
| осмотр, очистка и удаление из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений - остатков нефтепродуктов | 2 ёмкости по 50 куб.м каждая |

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической,  нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций

…43. Зачистка резервуаров производится не реже 1 раза в два года, при необходимости, при смене марки нефтепродукта. Для зачистки резервуаров рекомендуется применять моющие средства с использованием передвижных зачистных установок. При отсутствии механизированных средств допускается ручная зачистка после залива и откачки воды. При зачистке резервуаров следует соблюдать технологический регламент.

44. Прием резервуара после зачистки и ремонта оформляется актом, а в паспорте резервуара делается отметка с указанием даты зачистки и ремонта.

45. Резервуар после зачистки и ремонта не имеет течи, осадков на стенках и днище. Проверяется резервуарное оборудование и заземление выявленные неисправности устраняются….

Начальник ОООС ПТЭЦ-2 								          Айтикеева А.В.