|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к договору №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

**Ведомость объемов работ**

**по восстановлению асфальтного покрытия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** |
| 1 | Разборка существующего асфальтового покрытия тол. 0,10м | м2/м3 | 500/50 |
| 2 | Разборка щебеночного основания тол. 0,20м | м2/м3 | 500/100 |
| 3 | Устройство песчаного основания с уплотнением тол. 0,15м | м2/м3 | 500/75 |
| 4 | Устройство щебеночного основания с уплотнением тол. 0,20м, фракцией 40-70 мм. | м2/м3 | 500/100 |
| 5 | Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тол. 0,05м | м2/м3 | 500/25 |
| 6 | Разлив вяжущих материалов. Битум нефтяной дорожный. | т | 1,22/1,22 |
| 7 | Устройство горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тол. 0,04м | м2/м3 | 500/20 |

**Исполнитель: Заказчик:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Генеральный директор**  **АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Татаров** |