## Report 1
Приложение №2
к Технической спецификации
"График ремонта оборудования"
График ремонта основного оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на 2020 год
|  |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
№ головного РЗ | Оборудование | Тип оборудования | Вид ремонта | [11 empty] | Продолжительность, календарные сутки
|  |  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | В планируемом виде ремонта | В текущем ремонте в течение года
Петропавловская ТЭЦ-2
00000658 | Котлоагрегат ст.№01 | ТП-46 ст.№1 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | ___Т___ 01 - 24 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 24 | 26
00000659 | Котлоагрегат ст.№02 | ТП-46А ст.№2 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | _______Т_______ 14 - 06 |  | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 24 | 23
00000660 | Котлоагрегат ст.№03 | ТП-46А ст.№3 | КАПИТАЛЬНЫЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 19 _ _ КР _ 30 |  | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 43 | 23
00000661 | Котлоагрегат ст.№04 | ТП-46А ст.№4 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | _______Т_______ 07 - 20 |  | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 45 | 25
00000662 | Котлоагрегат ст.№05 | ТП-46А ст.№5 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | _______Т_______ 01 - 14 |  | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 45 | 23
00000663 | Котлоагрегат ст.№06 | Е-270-9,8-540 КТ ст.№6 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | ____________Т____________ 15 - 15 |  |  | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 62 | 19
00000664 | Котлоагрегат ст.№07 | Е-270-9,8-540 КТ ст.№7 | КАПИТАЛЬНЫЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | Т 3 | 07 __ КР __ 12 |  | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 37 | 23
00000665 | Котлоагрегат ст.№08 | Е-270-9,8-540 КТ ст.№8 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | ___Т___ 07 - 30 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 24 | 27
00000666 | Котлоагрегат ст.№09 | БКЗ 220-100-Ф ст.№9 | КАПИТАЛЬНЫЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | 01 КР 26 |  | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 57 | 23
00000667 | Котлоагрегат ст.№10 | БКЗ 220-100-Ф ст.№10 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | ___Т___ 05 - 28 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 24 | 26
00000668 | Котлоагрегат ст.№11 | БКЗ 220-100-Ф ст.№11 | ТЕКУЩИЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | ___Т___ 07 - 30 | Т 2 | Т 2 | Т 2 | 24 | 26
00000669 | Котлоагрегат ст.№12 | Е-270-9,8-540 КТ ст.№12 | КАПИТАЛЬНЫЙ | Т 2 | Т 2 | Т 2 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | Т 3 | 15 _ КР _ 21 |  | Т 2 | Т 2 | 37 | 24
00000670 | Турбоагрегат №1 | К-63-8.8 ст.№1 | ТЕКУЩИЙ | май: 1-30 | 30
00000671 | Турбоагрегат №2 | ПТ-60-90/13 ст.№ 2 | ТЕКУЩИЙ | июнь: 1-30 | 30
00000672 | Турбоагрегат №3 | ПТ-60-90/13 ст.№ 3 | ТЕКУЩИЙ | июль: 01 - 31 | 31
00000673 | Турбоагрегат №4 | КТ-63-8.8 ст.№ 4 | ТЕКУЩИЙ | апрель: 16 - 29 | 14
00000674 | Турбоагрегат №5 | Т-95/105-8.8 ст.№ 5 | ТЕКУЩИЙ | май: 01 - 10; июль: 17 - 30 | 24
00000676 | Турбоагрегат №7 | КТ- 100-8.8 ст.№7 | ТЕКУЩИЙ | июнь: 15 - 28 | 14
Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | [14 empty] | В.П. Ягодин
И.о. начальника ОППР | [14 empty] | С.С. Оспанов