## Лист2
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема ремонта общестанционного оборудования турбинного цеха
планируемого на 2020 год
п/п № | Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во
Центральная насосная станция
1 | Текущий ремонт ЦН-1
|  | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | кг | 5
2 | Капитальный ремонт ЦН-2
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | шт | 1
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 60
|  | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | кг | 20
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | шт | 5
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | кг | 8
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 29875 | РУКАВ Г(IV)-10-20-33-У резиновый напорный с комбинированной тканью ГОСТ18698-79 | м | 60
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 14000
|  | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
3 | Текущий ремонт ЦН-3
|  | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
4 | Текущий ремонт ЦН-4
|  | 24669 | РУКАВ В(II)-16-20-31-У резиновый напорный с комбинированной тканью ГОСТ18698-79 | М | 40
|  | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
5 | Текущий ремонт ЦН-5
|  | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
6 | Текущий ремонт ВС №1
|  | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 1
|  | 54592 | ПРУТОК ПКРНХ 60 МД БрАЖМц10-3-1.5 бронзовый ГОС Т1628-78 | КГ | 100
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
7 | Капитальный ремонт ВС № 2
|  | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 73606 | СЕТКА 3*3 диаметр 1 ст08Х18Н10 шир.1000 гр2 пр оволочная тканая с квадратными ячейками | М2 | 300
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 1
|  | 74609 | 120*120*10 ст3 равнополочный г/к ГОСТ850 | тн | 1.5
|  | 10506 | УГОЛОК 63*63*5 ст3 равнополочный г/к ГОСТ8509-93 | ТН | 1.5
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 30
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 54592 | ПРУТОК ПКРНХ 60 МД БрАЖМц10-3-1.5 бронзовый ГОС Т1628-78 | КГ | 100
|  | 67714 | ЛИСТ Б-ПН-НО-20*1500*6000 ст3пс ГОСТ19903-2015 | ТН | 2
|  | 67743 | ЛИСТ Б-ПН-О-25*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 8
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 47972 | ШАЙБА 2.27.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 15
|  | 58316 | ГАЙКА М20 ч.ПК66.12.00.001 КА (самод) | ШТ | 100
8 | Текущий ремонт ВС № 3
|  | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 1
|  | 54592 | ПРУТОК ПКРНХ 60 МД БрАЖМц10-3-1.5 бронзовый ГОС Т1628-78 | КГ | 100
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
9 | Текущий ремонт ВС № 4
|  | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 1
|  | 54592 | ПРУТОК ПКРНХ 60 МД БрАЖМц10-3-1.5 бронзовый ГОС Т1628-78 | КГ | 100
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
10 | Текущий ремонт ВС № 5
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 1
|  | 54592 | ПРУТОК ПКРНХ 60 МД БрАЖМц10-3-1.5 бронзовый ГОС Т1628-78 | КГ | 100
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
11 | Текущий ремонт обратных клапанов ЦН № 1
|  | 19614 | КРУГ В1-НД-20 ст45 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.1
|  | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 20
|  | 63706 | ЛИСТ Б-ПН-О-6*1500*3000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.2
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
12 | Капитальный ремонт обратных клапанов ЦН № 2
|  | 19614 | КРУГ В1-НД-20 ст45 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.1
|  | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
|  | 63706 | ЛИСТ Б-ПН-О-6*1500*3000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.2
13 | Текущий ремонт обратных клапанов ЦН № 3
|  | 19614 | КРУГ В1-НД-20 ст45 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.1
|  | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
|  | 63706 | ЛИСТ Б-ПН-О-6*1500*3000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.2
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
14 | Текущий ремонт обратных клапанов ЦН № 4
|  | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
|  | 63706 | ЛИСТ Б-ПН-О-6*1500*3000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.2
15 | Текущий ремонт обратных клапанов ЦН № 5
|  | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 15
|  | 63706 | ЛИСТ Б-ПН-О-6*1500*3000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.2
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.1
16 | Текущий ремонт решетки аван.камеры - 5шт.
17 | Текущий ремонт решетки грубой очистки ЦН-1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 10
18 | Текущий ремонт решетки грубой очистки ЦН-2
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 10
19 | Текущий ремонт решетки грубой очистки ЦН-3
20 | Текущий ремонт решетки грубой очистки ЦН-4
21 | Текущий ремонт решетки грубой очистки ЦН-5
22 | Текущий ремонт ДрН-1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 71522 | ПАРОНИТ ПОН-ПОН 0.4*1500*3000 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
23 | Текущий ремонт ДрН-2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 71522 | ПАРОНИТ ПОН-ПОН 0.4*1500*3000 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
24 | Текущий ремонт ДрН-3
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 46452 | ФТОРОПЛАСТ 100 стержневой Ф-4С ГОСТ10007-80 | КГ | 50
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71522 | ПАРОНИТ ПОН-ПОН 0.4*1500*3000 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
25 | Текущий ремонт ДрН-4
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71728 | ПАРОНИТ ПОН 0.4*1000*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 4031 | ВТУЛКА ПК21.63.00.002 насоса 200Д-90 | ШТ | 2
Береговая насосная станция
26 | Текущий ремонт ПодН-1
|  | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
27 | Текущий ремонт ПодН-2.
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 2857 | БАББИТ Б-83 | КГ | 200
|  | 2865 | ПРИПОЙ ПОС-40 | КГ | 20
|  | 52012 | СУРИК М-1 свинцовый ГОСТ19151-73 | КГ | 10
|  | 7605 | ЦИНК грануллированный х.ч. ГОСТ989-75 | КГ | 3
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 71261 | РУКАВ 12*20-1 резиновый напорный с нитяным усилением неармированный ГОСТ10362-76 | М | 20
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
28 | Текущий ремонт АртН- 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 22795 | ПОДШИПНИК 46330 ГОСТ831-75 | ШТ | 3
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
29 | Текущий ремонт АртН- 2
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 10
30 | Текущий ремонт ДрН-1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71728 | ПАРОНИТ ПОН 0.4*1000*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 3952 | КОЛЕСО рабочее ПК23-26,Н01.05.00.001 насоса 8К1 2 | ШТ | 1
31 | Текущий ремонт ДрН-2
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71728 | ПАРОНИТ ПОН 0.4*1000*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5099 | ПОДШИПНИК 308 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
32 | Текущий ремонт ДрН-3
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 71728 | ПАРОНИТ ПОН 0.4*1000*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 3952 | КОЛЕСО рабочее ПК23-26,Н01.05.00.001 насоса 8К1 2 | ШТ | 1
Насосная станция II подъема
33 | Текущий ремонт ПодН-1
|  | 41944 | РУКАВ; 16*25-1.6 резиновый напорный с нитяным усилением неармированный ГОСТ10362-76 | М | 40
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
34 | Текущий ремонт ПодН-2,
|  | 49668 | ФТОРОПЛАСТ Ф-4 ПН 50 стержневой ГОСТ10007-80 | КГ | 50
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
35 | Текущий ремонт ПодН-3
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
36 | Текущий ремонт ДрН-1
|  | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71728 | ПАРОНИТ ПОН 0.4*1000*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 2
|  | 5099 | ПОДШИПНИК 308 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
Пожарно-хозяйственная насосная станция
37 | Текущий ремонт ПожН-1,
|  | 71518 | НАБИВКА АПР 8 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
38 | Текущий ремонт ПожН-2,
|  | 71518 | НАБИВКА АПР 8 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71522 | ПАРОНИТ ПОН-ПОН 0.4*1500*3000 ГОСТ481-80 | КГ | 2
Оборудование турбинного отделения
39 | Техобслуживание СмН-5
|  | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71522 | ПАРОНИТ ПОН-ПОН 0.4*1500*3000 ГОСТ481-80 | КГ | 2
40 | НБНТ-3 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5196 | ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ7242-81 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
41 | НБНТ-4 текущий ремонт
|  | 49654 | ФТОРОПЛАСТ Ф-4 ПН 60 стержневой ГОСТ10007-80 | КГ | 50
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5196 | ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ7242-81 | ШТ | 1
|  | 40397 | ПОДШИПНИК 6307 (FAG) | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
42 | НБНТ-1 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5196 | ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ7242-81 | ШТ | 1
|  | 40397 | ПОДШИПНИК 6307 (FAG) | ШТ | 1
43 | НБНТ-2 текущий ремонт
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 5098 | ПОДШИПНИК 307 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 5196 | ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ7242-81 | ШТ | 1
|  | 40397 | ПОДШИПНИК 6307 (FAG) | ШТ | 1
44 | НБНТ-5 текущий ремонт
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 5098 | ПОДШИПНИК 307 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 5196 | ПОДШИПНИК 60306 ГОСТ7242-81 | ШТ | 1
|  | 40397 | ПОДШИПНИК 6307 (FAG) | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
45 | НБНТ-6 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 40397 | ПОДШИПНИК 6307 (FAG) | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
46 | Пер.Н-1 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 2
|  | 70418 | ПОДШИПНИК 6313 (FAG) | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 3203 | ОТЛИВКА 150*300 СЧ21-40 чугунная | ШТ | 10
47 | Пер.Н-2 текущий ремонт
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 70418 | ПОДШИПНИК 6313 (FAG) | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 3203 | ОТЛИВКА 150*300 СЧ21-40 чугунная | ШТ | 10
48 | Пер.Н-3 текущий ремонт
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
|  | 3203 | ОТЛИВКА 150*300 СЧ21-40 чугунная | ШТ | 10
49 | НТВ-1 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 3
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
50 | НТВ-2 текущий ремонт
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 3
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
51 | НТВ-3 текущий ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
52 | НТВ-4, текущий ремонт
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
53 | НТВ-5, капитальный ремонт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
54 | НСВ-4 текущий ремонт
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 4073 | КОЛЬЦО ПК21.63.00.005 насоса 200Д-90 | ШТ | 2
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
55 | НСВ_1 текущий ремонт
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
56 | НСВ_3 текущий ремонт
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71523 | ПАРОНИТ ПОН 0.8*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
|  | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
|  | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 500
Арматура
57 | Ремонт задвижеи Ду 150 Ру 64 4шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 5273 | ПОДШИПНИК 8116 ГОСТ7872-89 | ШТ | 2
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 59487 | КРУГ В1-НД-70 ст12Х18Н10Т г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.45
|  | 50288 | БОЛТ М18-6g*80.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 10
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 3762 | ШАЙБА 2.18.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
58 | Ремонт задвижек Ду 125 Ру 10-4 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 3
|  | 5286 | ПОДШИПНИК 8220 ГОСТ7872-89 | ШТ | 4
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
|  | 71418 | КРУГ В1-НД-90 ст20 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.5
|  | 70421 | ГАЙКА М14*2-6Н.5(S21) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 52284 | ШАЙБА 2.24.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 15
59 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 16-10 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 5274 | ПОДШИПНИК 8118 ГОСТ7872-89 | ШТ | 10
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
|  | 66826 | ПРУТОК ПКРНТ 110 НД БрАЖ9-4 бронзовый ГОСТ1628- 78 | КГ | 200
|  | 49596 | ШАЙБА 20Л 65Г 029 пружинная легкая с прямоугольным поперечным сечением ГОСТ6402-70 | КГ | 20
|  | 67753 | БОЛТ М20-6g*60.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 10
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
60 | Ремонт задвижек Ду 100 Ру 16-6 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 5283 | ПОДШИПНИК 8216 ГОСТ7872-89 | ШТ | 3
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 19649 | КРУГ 30-В ст12Х18Н10Т ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.26
|  | 10067 | ПРУТОК ПКРНТ 70 НД БрАЖ9-4 бронзовый ГОСТ1628-78 | КГ | 80
|  | 67754 | БОЛТ М20-6g*80.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 10
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
61 | Ремонт задвижек Ду 80 Ру 16-12 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 10764 | ЗАДВИЖКА Ду80 Ру16 30с41нж | ШТ | 6
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 30
|  | 19692 | КРУГ В1-НД-45 ст12Х18Н10Т ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.3
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 22
|  | 50215 | БОЛТ М16-6g*120.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 45
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
|  | 5285 | ПОДШИПНИК 8218 ГОСТ7872-89 | ШТ | 2
62 | Ремонт задвижек Ду 200 Ру 25-12 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 5287 | ПОДШИПНИК 8222 ГОСТ7872-89 | ШТ | 6
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 43385 | ПРУТОК ПКРНТ 50 НД БрАЖ9-4 бронзовый ГОСТ1628-78 | КГ | 80
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 50132 | БОЛТ М12-6g*75.58(S18).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 25
|  | 63793 | ГАЙКА М12-6Н.5(S18) шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 4
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
63 | Ремонт задвижки Ду 1200 Ру 6-8 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 49594 | ШАЙБА 12Л 65Г 029 пружинная легкая с прямоугольным поперечным сечением ГОСТ6402-70 | КГ | 10
64 | Ремонт вентилей Ду 20 Ру 225- 32 шт.
|  | 953 | ШТОК 988-20-2б-150 | ШТ | 5
|  | 11962 | ШТОК 998-20-2б-150 | ШТ | 5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
65 | Ремонт вентилей Ду 65 Ру 225- 14 шт.
|  | 987 | КЛАПАН Ду65 Ру98,1057-65-ЭМ,запорный с эл.приво дом | ШТ | 4
|  | 11209 | КЛАПАН Ду65,Ру235,1052-65-0,запорный | ШТ | 5
|  | 952 | ШТОК 1052-65-2 | ШТ | 15
|  | 52021 | ШАЙБА 10Л 65Г 029 пружинная легкая с прямоугольным поперечным сечением ГОСТ6402-70 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
66 | Виброобследование насосов.
Замер вибрации Циркнасос № 1
Замер вибрации Циркнасос № 2
Замер вибрации Циркнасос № 3
Замер вибрации Циркнасос № 4
Замер вибрации Циркнасос № 5
Замер вибрации Дренажный насос № 1
Замер вибрации Дренажный насос № 2
Замер вибрации Дренажный насос № 3
Замер вибрации Дренажный насос № 4
Замер вибрации Под. Н № 1
Замер вибрации Под. Н № 2
Замер вибрации Под. Н № 3
Замер вибрации Др. Насос 2 подъема
Замер вибрации Под.Н № 1
Замер вибрации Под.Н № 2
Замер вибрации Под.Н № 3
Замер вибрации Ар. Н № 1
Замер вибрации Ар. Н № 2
Замер вибрации Др. Н № 1
Замер вибрации Др. Н № 2
Замер вибрации Др. Н № 3
Замер вибрации Насос смыва сеток ЦВНС
Дополнителтные объмы
Завоз изоляционных материалов в цех
Вывоз мусора из цеха
Вывоз отходов изоляции из цеха
Чистка технологических каналов в цехе
Чистка грубых решеток подводящего канала
Чистка грубых решеток на дюкерах подводящего канала
Водопитательные установки
1 | Текущий ремонт ПЭН-1
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
2 | Текущий ремонт ПЭН-2
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 8530 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d3 | КГ | 10
3 | Текущий ремонт ПЭН-3
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 8529 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/45А,d3 | КГ | 10
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 19702 | КРУГ В1-НД-50 ст20 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.5
4 | Текущий ремонт ПЭН-4
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 3209 | ОТЛИВКА 250*350 СЧ-21-40 чугунная | ШТ | 20
|  | 8529 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/45А,d3 | КГ | 10
5 | Текущий ремонт ПЭН-5
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
6 | Текущий ремонт ПЭН-6
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 5050 | ПОДШИПНИК 215 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
7 | Текущий ремонт ПЭН-7
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 8530 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d3 | КГ | 10
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
8 | Текущий ремонт ПЭН-8
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 12549 | ОТЛИВКА 250*300,СЧ-21-42,чугунная | ШТ | 20
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
9 | Текущий ремонт ПЭН-9
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 61428 | ОТЛИВКА 150*100 СЧ-21-40 чугунная | ШТ | 20
10 | Капитальный ремонт ПЭН-10
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 6588 | ТРУБА 16*2.5 ст20 ГОСТ8734-75 | ТН | 0.04
|  | 3206 | ОТЛИВКА 100*300,СЧ-21-42,чугунная | ШТ | 20
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
11 | Текущий ремонт ПЭН-11
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
|  | 32875 | КРУГ В1-НД-80 ст20 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.4
12 | Текущий ремонт ПЭН-12
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 5050 | ПОДШИПНИК 215 ГОСТ8338-75 | ШТ | 1
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
13 | Текущий ремонт ПЭН-13
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
14 | Текущий ремонт ПЭН-14
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71514 | НАБИВКА АПР 16 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 1000
Деаэраторные баки
1 | Ремонтное обслуживание ДБ-1А в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9779 | ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90 | КГ | 20
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6623 | ТРУБА 89*4 ст3,ГОСТ8732-78 | ТН | 0.6
|  | 59825 | ТРУБА 76*7 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 | ТН | 0.2
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.4
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
2 | Ремонтное обслуживание ДБ-2 в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.3
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 59825 | ТРУБА 76*7 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 | ТН | 0.2
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
3 | Ремонтное обслуживание ДБ-3А в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 59825 | ТРУБА 76*7 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 | ТН | 0.2
|  | 6661 | ТРУБА 16*2,5 ст 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | ТН | 0.4
|  | 59532 | УГОЛОК 40*40*4 ст3 равнополочный г/к ГОСТ8509-93 | ТН | 0.3
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
4 | Ремонтное обслуживание ДБ-5 в/о
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9779 | ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90 | КГ | 20
|  | 70254 | ШВЕЛЛЕР 16П ст3 ГОСТ8240-97 | ТН | 0.3
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 59825 | ТРУБА 76*7 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 20417 | ЛИСТ Б-ПН-О-16*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
5 | Ремонтное обслуживание ДБ-5А в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 3417 | УГОЛОК 50*50*5 ст3 равнополочный г/к ГОСТ8509-93 | ТН | 0.4
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 59825 | ТРУБА 76*7 ст20 ТУ14-3Р-55-2001 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 20
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 30
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
6 | Ремонтное обслуживание ДБ-5Б
|  | 59666 | ТРУБКА 14*2*1500 из прозрачного кварцевого стек ла ОСТ2142-90 | ШТ | 30
|  | 59661 | ТРУБКА 14*3.5*1000 из прозрачного кварцевого ст екла ОСТ2142-90 | ШТ | 30
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.1
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
7 | Ремонтное обслуживание ДБ-6 в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 10076 | УГОЛОК 25*25*4 ст3 равнополочный г/к ГОСТ8509-93 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
8 | Ремонтное обслуживание ДБ-7 в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9779 | ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90 | КГ | 20
|  | 57603 | ШВЕЛЛЕР 12П ст3 ГОСТ8240-97 | ТН | 0.3
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 12301 | ТРУБА 108*5 ст10,ГОСТ8732-78 | ТН | 0.2
|  | 6703 | ТРУБА 32*4 ст12Х1МФ,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.3
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 10
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 50972 | БОЛТ М27-6g*150.58(S41).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 53343 | ГАЙКА М27*3-6Н.5(S41) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 13
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
9 | Ремонтное обслуживание ДБ-8
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9779 | ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90 | КГ | 20
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 54731 | УГОЛОК 45*45*5 ст3 равнополочный г/к ГОСТ8509-93 | ТН | 0.3
|  | 63705 | ЛИСТ Б-ПН-НО-12*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
10 | Ремонтное обслуживание ДБ-9 в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 34102 | ШВЕЛЛЕР 14П ст3 ГОСТ8240-97 | ТН | 0.3
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 12301 | ТРУБА 108*5 ст10,ГОСТ8732-78 | ТН | 0.2
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6681 | ТРУБА 159*7 ст20 ГОСТ8732-78 | ТН | 0.5
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
11 | Текущий ремонт ДБ-10 (6ата) в/о г/и
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 12301 | ТРУБА 108*5 ст10,ГОСТ8732-78 | ТН | 0.1
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
12 | Ремонтное обслуживание ДБ-11 в/о г/и
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 32
|  | 9779 | ГАЗ пропан сжиженный ГОСТ20448-90 | КГ | 20
|  | 6663 | ТРУБА 89*6 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 38035 | ШВЕЛЛЕР 10П ст3 ГОСТ8240-97 | ТН | 0.3
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 67702 | ЛИСТ Б-ПН-НО-5*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.6
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
13 | Ремонтное обслуживание ДБ-12
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 22
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 67741 | ЛИСТ Б-ПН-О-8*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | тн | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 67724 | ЛИСТ Б-ПН-НО-10*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 1
|  | 67742 | ЛИСТ Б-ПН-О-14*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568-77 | ТН | 0.2
|  | 67733 | ЛИСТ Б-ПН-О-3*1500*6000 ст3 ГОСТ19903-2015 | ТН | 0.5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
Обмуровка, изоляция, хим.защита
| Ремонт изоляции ДБ и РНПК | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 30
| Ремонт изоляции трубопроводов в пределах деэраторной этажерки : | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 20
| -дренажей ДУ32*4(60м) ДУ60*5(50м) ДУ89*6(50м)ДУ108*5(30м)ДУ114*6(50м)ДУ102*6(40м) | 67751 | ЛИСТ 320-0.5 *1200-А-О-ЦА185-В-ПП (рул) оцинкованный ГОСТ Р52246-2016 | ТН | 1.2
| ДУ159*7(60м) ДУ325*10(40м)ДУ219*7(50м) | 51626 | Шуруп 4*27 саморез | ШТ | 2500
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 40
|  | 9306 | СТЕКЛОТКАНЬ Т-13 | М2 | 150
Арматура
1 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 64-3 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 19651 | КРУГ В1-НД-30 ст20 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.4
|  | 52060 | ШАЙБА 2.16.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 5
2 | Ремонт вентилей Ду 10 Ру 225- 32 шт.
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
3 | Ремонт регуляторов уровня ОБ Ду200 Ру 25.-12 шт.
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 5291 | ПОДШИПНИК 8311 ГОСТ7872-89 | ШТ | 2
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 8530 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d3 | КГ | 10
4 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 25-20 шт.
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5268 | ПОДШИПНИК 8110 ГОСТ7872-89 | ШТ | 5
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 20
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
5 | Ремонт, замена задвижек Ду 100 Ру 16
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 5268 | ПОДШИПНИК 8110 ГОСТ7872-89 | ШТ | 5
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 8530 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d3 | КГ | 10
|  | 67747 | БОЛТ М16-6g*60.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 7
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 10
6 | Ремонт задвижек Ду 20 Ру 16-35 шт.
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 1006 | Клапан Ду 20 Ру 16 8С-2-1 импульсный | шт | 2
|  | 953 | ШТОК 988-20-2б-150 | ШТ | 10
|  | 11962 | ШТОК 998-20-2б-150 | ШТ | 10
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 52060 | ШАЙБА 2.16.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 5
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 3
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 6
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
7 | Ремонт задвижек Ду50 Ру25
|  | 14532 | ЗАДВИЖКА Ду50 Ру25 30с64нж | ШТ | 12
|  | 29079 | ШТОК 1053-50-0 клапана | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 5
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 50100 | БОЛТ М10-6g*50.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 16
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 7
8 | Замена задвижек Ду 300 Ру 40-12 шт.
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 58226 | ЗАДВИЖКА Ду300 Ру40 30с15нж с КОФ | ШТ | 3
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 43388 | ПРУТОК ПКРНТ 90 НД БрАЖ9-4 бронзовый ГОСТ1628-78 | КГ | 180
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
9 | Ремонт предохранительных клапанов ДБ,РНПК- 20шт.
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 8511 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39,d2.5 | кг | 5
|  | 8515 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМЛ-3У d4 | КГ | 10
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
10 | Ремонт задвижек Ду 100 Ру 25-10 шт.
|  | 10760 | ЗАДВИЖКА Ду100 Ру25 30с64нж | ШТ | 3
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 19687 | КРУГ Б1-НД-40 ст45 г/к ГОСТ2590-2006 | ТН | 0.3
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
11 | Ремонт задвижек Ду 350 Ру 16-12 шт.
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 5296 | ПОДШИПНИК 8108 ГОСТ7872-89 | ШТ | 2
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8531 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d4 | КГ | 10
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 20
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
12 | Ремонт задвижек Ду 200 Ру 25-12 шт.
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 10757 | ЗАДВИЖКА Ду200 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 50133 | БОЛТ М14-6g*80.58(S21).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 7
|  | 70421 | ГАЙКА М14*2-6Н.5(S21) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8531 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЧ-4,d4 | КГ | 10
|  | 70513 | БОЛТ М22-6g*125.58 (S32) ГОСТ7798-70 | КГ | 40
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
13 | Ремонт регулятора уровня в ДБ Ду 150 Ру25.-12 шт.
|  | 10625 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру25 30с64нж | ШТ | 3
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
|  | 22873 | ПОДШИПНИК 8106 ГОСТ7872-89 | ШТ | 2
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 67746 | БОЛТ М16-6g*50.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 7
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 48
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 89
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 4
14 | Ремонт вентилей Ду 20
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 953 | ШТОК 988-20-2б-150 | ШТ | 10
|  | 11962 | ШТОК 998-20-2б-150 | ШТ | 10
|  | 10768 | КЛАПАН Ду20 Ру373 998-20-0 | ШТ | 13
|  | 1013 | КЛАПАН Ду20 Ру40 импульсный | шт | 3
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 50098 | БОЛТ М10-6g*30.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 3
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 30
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 52208 | ШАЙБА 2.20.01.08кп.016 плоская ГОСТ11371-78 | КГ | 10
15 | Ремонт вентилей Ду 10
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
|  | 995 | КЛАПАН Ду10 Ру250 589-10-0 запорный | ШТ | 20
|  | 12333 | КЛАПАН Ду10 Ру373,588-10-0,запорный | ШТ | 22
|  | 31669 | ШТОК 588-10-3а клапана 588-10-0 | ШТ | 25
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.3
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2.9
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
|  | 51759 | БОЛТ М6-6g*70.58(S10).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 3.8
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 30
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
16 | Ремонт задвижек Ду 400 Ру 25-5 шт.
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 30
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
17 | Замена задвижек Ду250 Ру25
|  | 895 | ЗАДВИЖКА Ду250 Ру25 30с964нж с эл.приводом | ШТ | 3
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 40
|  | 8511 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39,d2.5 | кг | 5
|  | 67757 | БОЛТ М20-6g*120.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 30
18 | Ремонт редукторов задвижек
|  | 5227 | ПОДШИПНИК 7306 ГОСТ333-79 | ШТ | 3
|  | 5231 | ПОДШИПНИК 7310 ГОСТ 333-75 | ШТ | 1
|  | 5232 | ПОДШИПНИК 7311 ГОСТ 333-79 | ШТ | 2
|  | 5236 | ПОДШИПНИК 7318 ГОСТ 333-79 | ШТ | 3
|  | 5237 | ПОДШИПНИК 7506 ГОСТ333-79 | ШТ | 3
|  | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 2000
|  | 5023 | ПОДШИПНИК 180312 ГОСТ8882-75 | ШТ | 4
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
|  | 8511 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦЛ-39,d2.5 | кг | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 28
19 | Виброобследование насосов.
Замер вибрации Питательный насос № 1
Замер вибрации Питательный насос № 2
Замер вибрации Питательный насос № 3
Замер вибрации Питательный насос № 4
Замер вибрации Питательный насос № 5
Замер вибрации Питательный насос № 6
Замер вибрации Питательный насос № 7
Замер вибрации Питательный насос № 8
Замер вибрации Питательный насос № 9
Замер вибрации Питательный насос №10
Замер вибрации Питательный насос №11
Замер вибрации Питательный насос №12
Замер вибрации Питательный насос №13
Замер вибрации Питательный насос №14
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Ягодин В.П.
| Зам. гл. инженера по ремонту |  | Степаненко В.Е.
| И.о. начальника турбинного цеха |  | Зубков А.В.