Приложение №2

к договору №_______ от ___.___.20__ г.

Перечень рекомендуемых материалов для выполнения услуг по ремонту э/оборудования

(перемотка электродвигателей)

| № п/п | Наименование ТМЦ (материал для 1 электродвигателя) | Единица измерения | Мощность двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р=1,5 кВт 3000 об/мин | Р=15 кВт 3000 об/мин | Р=18,5 кВт 3000 об/мин | Р=30 кВт 3000 об/мин |
| 1 | Эмаль-провод ПЭТВ-2 | кг | 2 | 14 | 17 | 22 |
| 2 | Пленкосинтокартон 515 | кг | 0,07 | 0,65 | 0,8 | 1,2 |
| 3 | Лак эл.изоляционный | кг | 0,8 | 2 | 2,5 | 5,5 |
| 4 | Шнур лавсановый /лента киперная | шт | 3 | 18 | 20 | 24 |
| 5 | Трубка ТЛВ д.=6мм | шт | 1,5 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 6 | Провод установочный ПВ-3 | кг | 1,6 | 2,5 | 3 | 3 |
| 7 | Наконечники Т35-8-10 | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Бензин Б-70 (нефрас) | кг | по мере необходимости |  |  |  |
| 9 | Бязь техническая | м | по мере необходимости |  |  |  |

| «Исполнитель» _______________________ | «Заказчик» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _______________________ А.В. Калиничев |
| --- | --- |