"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калиничев А.В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Услуги по выполнению ремонтно-восстановительных работ системы видеонаблюдения по адресу: г.Петропавловск, ул.Строительная, 23,

ул.Назарбаева-Жукова НС3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара( работ, услуг)** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| ***Материалы*** | | | | | |
| 1 | Коммутатор неуправляемый 8 портов 10/100/1000М РоЕ 15, 4W | шт | 1 | - | - |
| 2 | Медиаконвертер 1000mb | шт | 2 | - | - |
| 3 | Гибридный видеорегистратор 16-ти канальный (ip/аналог) | шт | 1 | - | - |
| 4 | HDD для видеорегистратора емкостью 2Тб | шт | 2 | - | - |
| 5 | Шкаф коммутационный для видеорегистратора 19 | шт | 1 | - | - |
| 6 | Источник бесперебойного питания 12/200В | шт | 1 | - | - |
| ***ИТОГО (материалы)*** | | х | х | х | **-** |
| ***Работы*** | | | | | |
| 7 | Работы по ВОЛС | раб | 1 | - | **-** |
| 8 | Работы по кабелю | раб | 1 | - | **-** |
| 9 | Пусконаладочные работы | раб | 1 | - | **-** |
| ***ИТОГО (работы)*** | | х | х | х | **-** |
|  | **ИТОГО:** | х | х | х | **-** |

Начальник штаба ГО В.С. Докучаев