Общий объем поверхностного стока (Wд) ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

Wд = 10 Нд х Yд х Р (м3), где

Нд – среднегодовое количество атмосферных осадков;

Р1 – площадь предприятия;

Yд – коэффициент стока;

10 – коэффициент пересчета осадков на объем.

Расчет объема ливневых вод

| Исходные данные | Обозначения | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовое кол-во атмосферных осадков г. Петропавловска | Нд | мм/год | 351 |
| Площадь земельного участка с твердым покрытием | Р1 | га | 3,9549 |
| Коэффициент стока с территории с твердым покрытием | Yд | - | 0,9 |
| Всего с территории | Wд | м3 | 108 000 |

Wд = 10 х 351 х 0,9 х 3,9549 = 12 494 м3

Промышленные сточные воды – 95 506 м3

Общая сумма 108 000 х 14,60 = 1 576 800 тг