## Sheet1
Приложение №1 к договору № ____от « » ____ 20___г.
Перечень оборудования, поверяемого в 2019г в СКФ АО «НаЦЭкС»
СКО г. Петропавловск, ул. Строительная 23
№ п/п | Наименование, тип | Кол-во | Сумма, тенге (с НДС 12% ) | Метрологические характеристики |  | МПИ | Дата посл. Поверки | Организация поверитель | Сроки проведения поверки
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | Преобразователи давления Simens P модели Z (Фирма "SIEMENS AG") | 25 | 191548 | 0.5 | 4 - 20 mA | 12 | 3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
2 | Датчики давления ПД100 | 10 | 76619.2 | 1 | 4 - 20 mA | 2 года | 2 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
3 | Датчики избыточного давления Метран -55 | 53 | 406081.76 | 0.5 | 4 - 20 mA | 3 года | 2,3 15г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 18г.
4 | Термометры цифровые контактные | 15 | 168638.4 | ц.д. 2 град. С | -20..+200 град С | 12 | 1,2 кв 17г | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв.18г.
5 | Термометры жидкостные стеклянные | 100 | 121856 | ц.д. 1 град. С | 0 - 100 град. С | 12 | 1,2,3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2,3 кв.18г.
6 | Манометры образцовые кл.точности 0.25, 0.4 | 5 | 14196 | 0,4. 0,25 | 1,6 кгс/см.кв. | 12 | 2 кв. 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
7 | Штангециркуль свыше 200 мм | 6 | 10624.32 | ц.д. 1 мм | От 0 до 500 мм | 12 | 1,2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв 18г
8 | Штангециркуль до 200 мм | 5 | 9570.4 | ц.д. 1 мм | От 0 до 200 мм | 12 | 2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв 18г
9 | Линейка измерительная метал.до 1000мм | 6 | 5349.12 | ц.д. 1 мм | От 0 до 1000 мм | 12 | 3 кв. 17 г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв. 18г.
10 | Весы технологические напольные 150 кг | 2 | 7889.28 | кл.точн.сред. | До 150 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
11 | Весы настольные торгоывые до 10 кг | 1 | 3187.52 | кл.точн.сред. | (0-10 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
12 | Весы электронные с регистр.массы,цены и стоимости 3кг | 1 | 4779.04 | 5-30 гр. | (0-3 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
13 | Гири торговые | 2 | 1142.4 | кл.точн. 5,6 | 1 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
14 | Микрометры | 3 | 4593.12 | ц.д.0,01 мм | (0….200) мкр | 12 | 4 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
15 | Анализаторы паров эталона "Алкотест-203" | 4 | 40320 |  |  | 6 | 2,4 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,4кв 18г.
16 | Прибор для измерения арериального давления BL-ASM-1 | 1 | 955.36 | -3 мм. рт.ст..+ | 0-300 мм.рт.ст. | 2 года | 4 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
17 | Трансформаторы тока | 54 | 64532.16 | кл.точн.0,5 |  | 6 лет | 2,3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 кв.18г.
18 | Трансформаторы тока 6 кВ | 4 | 10828.16 | 0.5 |  | 6 лет | 3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв 18г.
| Итого: |  | 1142710.24
| «Заказчик» | [6 empty] | «Исполнитель»
| ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» | [5 empty] | Северо-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС»
Генеральный директор _____________А.В.Калиничев | [6 empty] | Директор ____________________М.А. Игбаев

## спецификация
Приложение №1 к договору № ____от « » ____ 20___г.
Перечень расходомеров, поверяемых в 2021г в _________
№ п/п | Наименование | Цена, тенге без НДС | Цена, тенге с НДС | Заводской номер | МПИ | Дата последней поверки
1 | УРСВ 522ц |  |  | 1700502 | 48 мес | 2017
2 | УРСВ 522ц |  |  | 1700683 | 48 мес | 2017
3 | УРСВ 522ц |  |  | 1700648 | 48 мес | 2017
4 | УРСВ 522ц |  |  | 1700635 | 48 мес | 2017
5 | УРСВ 522ц |  |  | 1201093 | 48 мес | 2017
6 | УРСВ 522ц |  |  | 1400979 | 48 мес | 2017
7 | УРСВ 520ц |  |  | 1200979 | 48 мес | 2017
8 | УРСВ 520ц |  |  | 1202051 | 48 мес | 2017
9 | УРСВ 520ц |  |  | 1202116 | 48 мес | 2017
10 | УРСВ 520ц |  |  | 1201420 | 48 мес | 2017
11 | УРСВ 520ц |  |  | 1200542 | 48 мес | 2017
12 | УРСВ 520ц |  |  | 1201066 | 48 мес | 2017
13 | УРСВ 520ц |  |  | 1201211 | 48 мес | 2017
14 | УРСВ 520ц |  |  | 1201458 | 48 мес | 2017
15 | УРСВ 520ц |  |  | 1202082 | 48 мес | 2017
16 | УРСВ 520ц |  |  | 1202016 | 48 мес | 2017
17 | УРСВ 520ц |  |  | 1202047 | 48 мес | 2017
18 | УРСВ 520ц |  |  | 1201490 | 48 мес | 2017
19 | УРСВ 520ц |  |  | 1200749 | 48 мес | 2017
20 | УРСВ 520ц |  |  | 1202000 | 48 мес | 2017
21 | УРСВ 520ц |  |  | 1202073 | 48 мес | 2017
22 | УРСВ 520ц |  |  | 1202074 | 48 мес | 2017
23 | УРСВ 520ц |  |  | 1202004 | 48 мес | 2017
24 | УРСВ 520ц |  |  | 1202017 | 48 мес | 2017
25 | УРСВ 520ц |  |  | 1202084 | 48 мес | 2017
26 | УРСВ 520ц |  |  | 1202041 | 48 мес | 2017
27 | УРСВ 520ц |  |  | 1202015 | 48 мес | 2017
28 | УРСВ 520ц |  |  | 1200921 | 48 мес | 2017
29 | УРСВ 520ц |  |  | 1201920 | 48 мес | 2017
30 | УРСВ 520ц |  |  | 1201029 | 48 мес | 2017
31 | УРСВ 520ц |  |  | 1202078 | 48 мес | 2017
32 | УРСВ 520ц |  |  | 1201096 | 48 мес | 2017
33 | УРСВ 520ц |  |  | 1200724 | 48 мес | 2017
34 | УРСВ 520ц |  |  | 1300639 | 48 мес | 2017
35 | УРСВ 520ц |  |  | 1201335 | 48 мес | 2017
36 | УРСВ 542ц |  |  | 1201123 | 48 мес | 2017
Итого
Период проведения поверки: В течении 30 календарных дней с даты получения приборов, по месту нахождения исполнителя
Общая сумма по договору:
Услуга: поверка ультразвуковых расходомеров Взлет УРСВ 520ц, 522ц, 542ц
Место проведения работ:
ПРИМЕЧАНИЕ: заказчик берет на себя обязанность по транспортировке СИ на поверку и обратно
|  | «Заказчик» |  |  |  |  | «Исполнитель»
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
Генеральный директор _____________А.В.Калиничев