УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

________________ А.В. Калиничев

«____»_______________20___ год

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

тепловой камеры ТК-1-11

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание |
| 2 | Вид строительства. | Реконструкция. |
| 3 | Стадийность проектирования | Одностадийный |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение тепловой камеры запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-08-2019-01072 от 10.10.2019 года от опоры №20 ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/0,4 кВ №76 до объекта (существующая схема). Ввод от точки подключения до объекта выполнить кабельной линией 0,4 кВ. Потребляемая мощность тепловой камеры 11 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер

____________________ В.В. Холоша

«___»_____________ 20___ г.

Начальник службы энергообеспечения

____________________ В.В. Кудряков

«___»_____________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

________________ А.В. Калиничев

«____»_______________20___ год

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

тепловой камеры ТК-2-16А

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание |
| 2 | Вид строительства. | Реконструкция. |
| 3 | Стадийность проектирования | Одностадийный |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение тепловой камеры запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-08-2020-00164 от 25.02.2020 года от опоры №8 ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/0,4 кВ №119 до объекта, расположенного по адресу ул. Алтынсарина, 223. Ввод от точки подключения до объекта выполнить кабельной линией 0,4 кВ. Потребляемая мощность насосной станции 15 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер

____________________ В.В. Холоша

«___»_____________ 20___ г.

Начальник службы энергообеспечения

____________________ В.В. Кудряков

«___»_____________ 20___ г.