## Sheet1
Приложение №1 к договору № ____от « » ____ 20___г.
Перечень оборудования, поверяемого в 2019г в СКФ АО «НаЦЭкС»
СКО г. Петропавловск, ул. Строительная 23
№ п/п | Наименование, тип | Кол-во | Сумма, тенге (с НДС 12% ) | Метрологические характеристики |  | МПИ | Дата посл. Поверки | Организация поверитель | Сроки проведения поверки
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | Преобразователи давления Simens P модели Z (Фирма "SIEMENS AG") | 25 | 191548 | 0.5 | 4 - 20 mA | 12 | 3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
2 | Датчики давления ПД100 | 10 | 76619.2 | 1 | 4 - 20 mA | 2 года | 2 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
3 | Датчики избыточного давления Метран -55 | 53 | 406081.76 | 0.5 | 4 - 20 mA | 3 года | 2,3 15г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 18г.
4 | Термометры цифровые контактные | 15 | 168638.4 | ц.д. 2 град. С | -20..+200 град С | 12 | 1,2 кв 17г | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв.18г.
5 | Термометры жидкостные стеклянные | 100 | 121856 | ц.д. 1 град. С | 0 - 100 град. С | 12 | 1,2,3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2,3 кв.18г.
6 | Манометры образцовые кл.точности 0.25, 0.4 | 5 | 14196 | 0,4. 0,25 | 1,6 кгс/см.кв. | 12 | 2 кв. 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
7 | Штангециркуль свыше 200 мм | 6 | 10624.32 | ц.д. 1 мм | От 0 до 500 мм | 12 | 1,2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв 18г
8 | Штангециркуль до 200 мм | 5 | 9570.4 | ц.д. 1 мм | От 0 до 200 мм | 12 | 2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв 18г
9 | Линейка измерительная метал.до 1000мм | 6 | 5349.12 | ц.д. 1 мм | От 0 до 1000 мм | 12 | 3 кв. 17 г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв. 18г.
10 | Весы технологические напольные 150 кг | 2 | 7889.28 | кл.точн.сред. | До 150 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
11 | Весы настольные торгоывые до 10 кг | 1 | 3187.52 | кл.точн.сред. | (0-10 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
12 | Весы электронные с регистр.массы,цены и стоимости 3кг | 1 | 4779.04 | 5-30 гр. | (0-3 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
13 | Гири торговые | 2 | 1142.4 | кл.точн. 5,6 | 1 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
14 | Микрометры | 3 | 4593.12 | ц.д.0,01 мм | (0….200) мкр | 12 | 4 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
15 | Анализаторы паров эталона "Алкотест-203" | 4 | 40320 |  |  | 6 | 2,4 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,4кв 18г.
16 | Прибор для измерения арериального давления BL-ASM-1 | 1 | 955.36 | -3 мм. рт.ст..+ | 0-300 мм.рт.ст. | 2 года | 4 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
17 | Трансформаторы тока | 54 | 64532.16 | кл.точн.0,5 |  | 6 лет | 2,3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 кв.18г.
18 | Трансформаторы тока 6 кВ | 4 | 10828.16 | 0.5 |  | 6 лет | 3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв 18г.
| Итого: |  | 1142710.24
| «Заказчик» | [6 empty] | «Исполнитель»
| ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» | [5 empty] | Северо-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС»
Генеральный директор _____________А.В.Калиничев | [6 empty] | Директор ____________________М.А. Игбаев

## спецификация
Приложение №1 к проекту договора № ____от « » ____ 20___г.
Спецификация приборов учета тепловой энергии, подлежащих поверке в 2021г
№ п/п | Наименование услуги | Наименование приборов |  | Единица измерения | Кол-во | Кол-во приборов, шт | Цена, тенге без НДС | Цена, тенге с НДС | Сумма без НДС, тенге | Сумма НДС, тенге | Сумма с НДС, тенге
1 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1.1 | Теплосчетчик ДУ 15 ТВА-1 | Услуга | 1 | 1
|  | 1.2 | Теплосчетчик ДУ 20 ТВА-1 |  |  | 5
|  | 1.3 | Теплосчетчик ДУ 25 ТВА-1 |  |  | 1
|  | 1.4 | Теплосчетчик ДУ 40 ТВА-1 |  |  | 2
|  | 1.5 | Теплосчетчик ДУ 80 ТВА-1 |  |  | 1
|  | 1.6 | Термопреобразователь сопротивления ктспр-001 |  |  | 10
|  | 1.7 | Замена элементов питания 3,6 V, АА |  |  | 11
|  | 1.8 | Замена элементов питания 3,6 V, С |  |  | 12
Итого
Исполнитель | [9 empty] | Заказчик
ТОО "Петропавловские
Тепловые Сети"
Генеральный директор
_____________ | [9 empty] | ___________А.В. Калиничев