## Sheet1
Приложение №1 к договору № ____от « » ____ 20___г.
Перечень оборудования, поверяемого в 2019г в СКФ АО «НаЦЭкС»
СКО г. Петропавловск, ул. Строительная 23
№ п/п | Наименование, тип | Кол-во | Сумма, тенге (с НДС 12% ) | Метрологические характеристики |  | МПИ | Дата посл. Поверки | Организация поверитель | Сроки проведения поверки
|  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | Преобразователи давления Simens P модели Z (Фирма "SIEMENS AG") | 25 | 191548 | 0.5 | 4 - 20 mA | 12 | 3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
2 | Датчики давления ПД100 | 10 | 76619.2 | 1 | 4 - 20 mA | 2 года | 2 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
3 | Датчики избыточного давления Метран -55 | 53 | 406081.76 | 0.5 | 4 - 20 mA | 3 года | 2,3 15г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 18г.
4 | Термометры цифровые контактные | 15 | 168638.4 | ц.д. 2 град. С | -20..+200 град С | 12 | 1,2 кв 17г | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв.18г.
5 | Термометры жидкостные стеклянные | 100 | 121856 | ц.д. 1 град. С | 0 - 100 град. С | 12 | 1,2,3 кв.17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2,3 кв.18г.
6 | Манометры образцовые кл.точности 0.25, 0.4 | 5 | 14196 | 0,4. 0,25 | 1,6 кгс/см.кв. | 12 | 2 кв. 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв.18г.
7 | Штангециркуль свыше 200 мм | 6 | 10624.32 | ц.д. 1 мм | От 0 до 500 мм | 12 | 1,2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1,2 кв 18г
8 | Штангециркуль до 200 мм | 5 | 9570.4 | ц.д. 1 мм | От 0 до 200 мм | 12 | 2 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2 кв 18г
9 | Линейка измерительная метал.до 1000мм | 6 | 5349.12 | ц.д. 1 мм | От 0 до 1000 мм | 12 | 3 кв. 17 г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв. 18г.
10 | Весы технологические напольные 150 кг | 2 | 7889.28 | кл.точн.сред. | До 150 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
11 | Весы настольные торгоывые до 10 кг | 1 | 3187.52 | кл.точн.сред. | (0-10 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
12 | Весы электронные с регистр.массы,цены и стоимости 3кг | 1 | 4779.04 | 5-30 гр. | (0-3 кг) | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
13 | Гири торговые | 2 | 1142.4 | кл.точн. 5,6 | 1 кг | 12 | 1 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 1 кв 18г.
14 | Микрометры | 3 | 4593.12 | ц.д.0,01 мм | (0….200) мкр | 12 | 4 кв 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
15 | Анализаторы паров эталона "Алкотест-203" | 4 | 40320 |  |  | 6 | 2,4 17г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,4кв 18г.
16 | Прибор для измерения арериального давления BL-ASM-1 | 1 | 955.36 | -3 мм. рт.ст..+ | 0-300 мм.рт.ст. | 2 года | 4 кв 16г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 4 кв 18г.
17 | Трансформаторы тока | 54 | 64532.16 | кл.точн.0,5 |  | 6 лет | 2,3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 2,3 кв.18г.
18 | Трансформаторы тока 6 кВ | 4 | 10828.16 | 0.5 |  | 6 лет | 3 кв 12г. | СКФ АО "НаЦЭкС" | 3 кв 18г.
| Итого: |  | 1142710.24
| «Заказчик» | [6 empty] | «Исполнитель»
| ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» | [5 empty] | Северо-Казахстанский филиал АО «НаЦЭкС»
Генеральный директор _____________А.В.Калиничев | [6 empty] | Директор ____________________М.А. Игбаев

## 2021,
Приложение №1 к договору № ____от « » ____ 20___г.
Перечень средств измерений, поверяемых в 2021г.
№№ п/п | Наименование, тип | Кол-во (шт.) | Цена с учетом стоимости лейбла, тенге (без НДС) | Сумма с учетом стоимости лейбла, тенге (без НДС) | Цена с учетом стоимости лейбла, тенге (с НДС) | Сумма с учетом стоимости лейбла, тенге (с НДС) | Метрологические характеристики |  | Год выпуска | МПИ, мес | Период поверки
[7 empty] | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | Услуги по поверке термометров сопротивления платиновых и медных неразборных (термопреобразователь с униф.вых.сигналом ТСМУ Метран-274) | 17 |  |  |  |  | 0.5 | 0 - 100 град. С | 2017 | 48 | 3-4 кв.21г.
2 | Услуги по поверке преобразователей давления (Метран 55) | 21 |  |  |  |  | 0.5 | 0-1,6 Мпа | 2012 | 36 | 3-4 кв.21г.
3 | Услуги по поверке термометров сопротивления платиновых и медных неразборных (Датчик температуры ДТС 035М) | 32 |  |  |  |  | 0.5 | от -50 до +180град.С | 2019 | 24 | 3-4 кв.21г.
4 | Услуги по поверке термометров стеклянных технических ЦД 0,5..2 | 70 |  |  |  |  | ц.д. 1 град. С | 0 - 100 град. С | 2019, 2020 | 12 | 3-4 кв.21г.
5 | Услуги по поверке манометров, вакуумметров КТ 0,25; 0.4 МО, ВО | 5 |  |  |  |  | 0,4; 0,25 | 1,6 кгс/см.кв. | 1985, 1981, 1973, 1975, 1986 | 12 | 3 кв.21г.
6 | Услуги по поверке штангенциркулей 200…2000 мм | 5 |  |  |  |  | ц.д. 1 мм | От 0 до 500 мм | 2007 | 12 | 3 кв.21г.
7 | Услуги по поверке штангенциркулей до 200 мм | 3 |  |  |  |  | ц.д. 1 мм | От 0 до 200 мм | 2011 | 12 | 3 кв.21г.
8 | Услуги по калибровке штангенциркулей до 200 мм | 2 |  |  |  |  | ц.д. 1 мм | От 0 до 200 мм | 2008 | 12 | 3 кв.21г.
9 | Услуги по поверке линеек измерительных металлических до 1000 мм | 4 |  |  |  |  | ц.д. 1 мм | От 0 до 1000 мм | 1993, 1994 | 12 | 3 кв.21г.
10 | Услуги по калибровке линеек измерительных металлических до 1000 мм | 2 |  |  |  |  | ц.д. 1 мм | От 0 до 1000 мм | 2001 | 12 | 3 кв.21г.
11 | Услуги по поверке весов рычажных до 200кг | 1 |  |  |  |  | кл.точн.сред. | До 150 кг | 1993 | 12 | 3 кв.21г.
12 | Услуги по поверке динамометра общего назначения 20 кгс…1 тс ДПУ | 1 | [6 empty] | 1996 | 12 | 3 кв.21г.
13 | Услуги по поверке микрометров до 200 мм | 3 |  |  |  |  | ц.д.0,01 мм | (0….200) мкр | 1985, 1974, 1980 | 12 | 4 кв. 21г.
14 | Услуги по поверке трансформаторов тока ТК-20, -40 | 18 |  |  |  |  | кл.точн.0,5 | 100/5-500/5 | 2003, 1996, 2008, 1990 | 48, 72 | 3-4 кв.21г.
15 | Услуги по поверке алкотестеров | 4 |  |  |  |  | 15% | 0-1350 мг/м3 |  | 6 | 3-4кв 21г.
16 | Услуги по поверке лазерных дальномеров Disto A5, D510 | 4 | [5 empty] | 0-20 м | 2016, 2007, 2005, 2006 | 12 | 3-4кв 21г.
17 | Услуги по калибровке ультразвукового толщиномера А1210 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 0,5-20мм | 2018 | 12 | 4 кв. 21г.
18 | Услуги по поверке ультразвукового толщиномера А1209 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 0,5-20мм | 2006 | 12 | 4 кв. 21г.
19 | Услуги по поверке ультразвукового дефектоскопа А 1212 | 1 |  |  |  |  | 1,0дБ |  | 2012 | 12 | 4 кв. 21г.
20 | Услуги по поверке газоанализаторов ОКА-92МТ | 2 | [6 empty] | 2019 | 12 | 4 кв. 21г.
| ИТОГО | 197
| «Заказчик» | [5 empty] | «Исполнитель»
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
Генеральный директор _____________А.В. Калиничев