"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калиничев А.В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг):

**услуги на техническое обслуживание перезарядка огнетушителей.**

* проверка состояния огнетушителя;
* внешний и внутренний осмотры;
* ремонт и замена манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;
* гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;
* плановая и внеплановая перезарядка.

Техническое обслуживание осуществляется согласно следующей спецификации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во |
| Огнетушитель порошковый ОП-4 | 1 |
| Огнетушитель порошковый ОП-5 | 16 |
| Огнетушитель порошковый ОПУ-5 | 4 |
| Огнетушитель порошковый ОП-2 | 1 |
| Огнетушитель порошковый ОПУ(з)-2 | 2 |
| Огнетушитель порошковый ОПУ-2 | 6 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | 9 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 3 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 43 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-8 | 23 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | 20 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-80 | 8 |
| **ВСЕГО:** | **136** |

.