**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по устройству железобетонных бордюр, обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ, обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ в г. Петропавловск**

| №  п/п | Содержание задания | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» |
| 2 | Место проведения работ | Республика Казахстан, г. Петропавловск |
| 3 | Цель проведения работ | Выполнение работ по устройству железобетонных бордюр, обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ, обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ в г. Петропавловск. |
| 4 | Объем и содержание работ | **1. Работы по устройству железобетонных бордюр - 200 м.п.** включают следующие виды работ:  - Устройство оснований– 200 м;  - Устройство железобетонных бордюр - 200 м.п..  **2. Работы по обратной засыпке щебнем после проведения ремонтных работ - 300 м2** включают следующие виды работ:  - Устройство щебеночного покрытия толщиной 30 см , фракция 40-70  **3. Работы по обратной засыпке песком после проведения ремонтных работ - 300 м2** включают следующие виды работ:  - Устройство песочного покрытия толщиной 20 см |
| 5 | Дополнительные требования к Исполнителю | - выполнение Работ под руководством своих инженерно-технических работников;  - наличие всех лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан для оказания работ, являющихся предметом закупа.  - наличие у Исполнителя собственной спец. техники и/или иных средств, необходимых для выполнения своих обязательств. |
| 6 | Дополнительные требования к оказанию работ | Работы должны проводиться согласно соответствующих Пунктов (устанавливающих порядок и правила оказания работ) Договора на оказание работ, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, действующего в период оказания работ.  Работы проводятся по следующим этапам:  1. подготовительный (включает в себя согласование с Исполнителем места проводимых работ, с последующим выездом на него);  2. производственный;  3. оформление технической документации;  4. заключительный.  Приемка оказанных работ, осуществляется на заключительном этапе путем подписания Актов, выставленных Исполнителем, которые подписываются членами Комиссии, осуществляющей приемку работ, далее утверждается Заказчиком, а так же заверяется печатью предприятия.  Акты оформляется в двух экземплярах.  В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя их устранения, согласно соответствующих пунктов Договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем. |
| 7 | Сроки оказания работ | Сроки выполнения работ май-октябрь 2020г. Срок действия Договора до 31.12.2020г., в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств. |

**Генеральный директор А.В. Калиничев**

**ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»**