Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений. НС №16 |  |  |  |
| 1 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 58 |
| 2 | Разборка стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 | м2 | 58 |
| 3 | Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм | отверстие | 2 |
| 4 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием | м2 внутренней поверхности шахт | 11,04 |
| 5 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 450 мм | зонт | 2 |
| 6 | Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 58 |
| 7 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000; | м2 стяжки | 58 |
| 8 | Устройство кровель трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике | м2 кровли | 58 |
| 9 | Устройство парапетов из листовой стали (прим.) | м | 31 |
| 10 | Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык вертикальный и горизонтальный | м стыка | 37 |
| 11 | Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство | м2 отмостки | 15,5 |
| 12 | Восстановление парапетных блоков | м3 раствора | 0,2 |
| 13 | Потолки. Очистка вручную от краски | м2 | 50 |
| 14 | Стены. Очистка вручную от краски | м2 | 118 |
| 15 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 50 |
| 16 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 118 |
| 17 | Окраска металлических поверхностей по грунтовке | м2 | 2,4 |
| 18 | Установка пластикового окна | м2 | 1,12 |
| 19 | Фасад здания из панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 108 |

Заместитель главного инженера                                                                                Ошмаров А.В.