Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между ТОО «Петропавловские тепловые сети» г. Петропавловск

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование | Тех. характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) | |
| 1 | Фонарь светодиодный карманный | Дальность светового луча не менее 50 м Освещенность на расстоянии 1 м, в опциях:  - «максимального» света, не менее- 1500 люкс - «оптимального» света, не менее-900 люкс - «экономичного» света, не менее- 60 люкс Спектр излучения белый Полный световой угол излучения, 10 град  Ресурс светодиодного модуля, не менее 50 000 час Ресурс аккумуляторной батареи (кол-во циклов заряд/разряд) 1000 Максимальное время подзарядки аккумуляторной батареи, не более 4 час. Масса фонарика, не более 150 грамм. Класс защиты от поражения человека электрическим током III Комплект поставки: фонарик, автоматическое зарядное устройство АЗУ-4.2, паспорт, коробка упаковочная | шт | 30 |  |  | 12% |  |  | |
|  | **Итого:** | | |  |  |  |  |  | |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск, ул. Строительная, 23 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата производится в течение 10-ти календарных дней с даты поставки, либо другие условия

2. Срок поставки Товара составляет 40 календарных дней даты подписания договора или иные условия г. Петропавловск, ул. Строительная, 23

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. Строительная, 23

4. Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |