**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**На услугу по обслуживанию пожарной сигнализации, обслуживанию системы голосового/речевого оповещения о пожаре ТОО «Севказэнергосбыт» в 2022 году**

1. **Адрес объекта –**

1) административное здание ТОО «Севказэнергосбыт», расположенное по адресу: г. Петропавловск, *ул.Жумабаева, 66;*

2) помещение пункта приема платежей, расположенное по адресу: г. Петропавловск, *Строительная, 6;*

3) помещение пункта приема платежей, расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул. *Сатпаева, 17*

**2. Основные обязанности при проверке системы пожарной сигнализации, обслуживанию системы голосового/речевого оповещения о пожаре**

- плановые профилактические услуги: ежемесячно до 5 числа

* контролировать техническое состояние установок автоматической пожарной сигнализации ежемесячно до 5 числа
* анализ и обобщение информации о техническом состоянии сигнализации ежемесячно до 5 числа
* предоставление технических рекомендаций по улучшению услуги установок автоматической пожарной сигнализации ежемесячно до 5 числа
* проведение технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией установок автоматической пожарной сигнализации и системы голосового (речевого) оповещения о пожаре
* проведение регламентных услуг ежемесячно до 5 числа
* оказание текущей помощи «Заказчику» в вопросах эксплуатации установок (проведение инструктажей. Составление требований по эксплуатации установок) автоматической пожарной сигнализации и системы голосового (речевого) оповещения о пожаре ежемесячно до 5 числа
* проверка работоспособности шлейфов сигнализации ежемесячно до 5 числа
* проверка работоспособности дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей ежемесячно до 5 числа
* проверка работоспособности приемно- контрольных приборов и устройств ежемесячно до 5 числа

**3.Срок действия договора с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Срок проведение технического обслуживания |
| 1 | г. Петропавловск, ул.Жумабаева 66  пожарная сигнализация  система голосового/речевого оповещения о пожаре | ежемесячно |
|
| 2 | г. Петропавловск, ул.Сатпаева 17  пожарная сигнализация  система голосового/речевого оповещения о пожаре | ежемесячно |
|
| 3 | г. Петропавловск, ул.Строительная 6  пожарная сигнализация  система голосового/речевого оповещения о пожаре | ежемесячно |