Приложение №1

**К спецификации на работы по ремонту оборудования АСКУЭ типа «Эльстер Метроника».**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Ремонт счётчиков электрических – электронных «Альфа». Дефект: ошибка-800, сбой ПО, CE bad. |
| 2 | Ремонт УСПД RTU 325. Дефект: не работают порты СОM-2.1; не грузится CF |