Приложение № 2

к договору №_______ от «___»_______20_г.

Техническое задание

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                        :        :         :

:         :                        :        :         :

:         :                        :Единица :

№ :   Шифр  :   Наименование работ   :        :  Коли-  :

:   норм, :                        : измере-:         :

п/п:   код   :         и затрат       :        : чество

: ресурса :                        :  ния   :         :

:         :                        :        :         :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :            3           :    4   :    5    :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кирпичная кладка

1.                                                2,025

Е12-03010 -Участки стен отдельные  м3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-1901     и проемы простые.       кладки

1203-0101  Кладка и заделка

-1901      кирпичом(фронтоны

РСНБ РК    толщ.250мм)

2015

НР - 72%; СП - 8%

2.                                              0,01062

Е11-08020 -Стены и другие          т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0701     конструкции.            металлич

1108-0201  Армирование кладки      еских

-0701                              изделий

РСНБ РК    НР - 93%; СП - 8%

2015

к=1,15

к=1,25

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

3.                                                  5,3

Е11-46020 -Стены кирпичные. Кладка м3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0601      отдельных участков и

1146-0201  заделка проемов. Объем

-0601      кладки в одном месте до

2015

НР - 84%; СП - 8%

4.                                               0,0527

Е11-08020 -Своды. Крепление        т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0702     стальными затяжками(для металлич

1108-0201   связи сущ.стены и      еских

-0702      новорй кладки)          изделий

РСНБ РК

2015       НР - 93%; СП - 8%

к=1,15

к=1,25

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

5.                                               0,0289

С121-0503 -Сетки арматурные        т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

09-0301    сварные из арматурной

2105-0309  проволоки В-1, Вр1

-0301      диаметром от 3 до 5 мм

РСНБ РК    ГОСТ 23279-2012

2015

СП - 8%

6.                                               0,0238

С121-0503 -Сталь арматурная        т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

01-3201    горячекатаная

2105-0301  периодического профиля

-3201      класса А-III (А400)

РСНБ РК    диаметром от 6 до 12 мм

2015        СТ РК 2591-2014(д

10мм)

СП - 8%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :            3           :    4   :    5    :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кровля

7.

9,536

Е11-10010 -Стропила. Установка     м3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

5-0101                             древесин

1110-0105  НР - 90%; СП - 8%       ы в

-0101                              конструк

РСНБ РК                            ции

2015

Изм. и

доп. вып.

16

к=1,15

к=1,25

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

8.                                                9,536

Е11-10011 -Kонструкции деревянные  м3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

5-0101     ферм, арок, балок,      древесин

1110-0115  стропил, мауэрлатов.    ы в

-0101      Огнезащита              конструк

РСНБ РК                            ции

2015       НР - 90%; СП - 8%

Изм. и

доп. вып.

10

к=1,15

к=1,25

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

9.                                               0,0104

С121-0503 -Проволока из            т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

01-3501    низкоуглеродистой стали

2105-0301   холоднотянутая

-3501      периодического профиля

РСНБ РК    Вр1 диаметром от 3 до 5

2015        мм ГОСТ

6727-80(скрутка)

СП - 8%

10.                                                  490

Е12-08010 -Обрешетка с прозорами   м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-1404     из досок и брусков под

1208-0101  кровлю из черепицы.

-1404      Устройство

РСНБ РК

2015       НР - 72%; СП - 8%

Изм. и

доп. вып.

16

11.                                                  490

Е11-10011 -Обрешетка под кровлю,   м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

5-0201     покрытия и настилы по   обработа

1110-0115  фермам. Огнезащита      нной

-0201                              поверхно

РСНБ РК    НР - 90%; СП - 8%       сти

2015

Изм. и

доп. вып.

10

к=1,15

к=1,25

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

12.                                                504,7

Е11-09040 -Покрытие кровельное из  м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0201     профилированного листа  покрытия

1109-0401  при высоте здания до 25

-0201       м. Монтаж

РСНБ РК

2015       НР - 69%; СП - 8%

Изм. и

доп. вып.

5

к=1,15

к=1,25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :            3           :    4   :    5    :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭСНРК

8.05-01-2

015

табл.1

13.                                                504,7

С121-1001 -Профилированный настил  м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

03-0907    оцинкованный высотой

2110-0103  профиля 57 мм, толщиной

-0907       стали 0,8 мм СТ РК EN

РСНБ РК    508-1-2012

2015

СП - 8%

14.                                                  103

Е12-08010 -Покрытия мелкие и       м                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-1806     обделки из листовой

1208-0101  стали. Устройство

-1806      примыканий к стенам

РСНБ РК    каменным

2015

Изм. и     НР - 72%; СП - 8%

доп. вып.

16

15.                                                   50

Е11-10021 -Kарнизы. Сборка         м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0102                             разверну

1110-0211  НР - 90%; СП - 8%       той

-0102                              поверхно

РСНБ РК                            сти

2015                               карниза

Изм. и

доп. вып.

16

16.                                                   50

Е11-09050 -Облицовка карниза       м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

1-0101     стальным

1109-0501  профилированным листом

-0101

РСНБ РК    НР - 69%; СП - 8%

2015

17.                                                   50

С121-1001 -Профилированный настил  м2                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------

03-0907    оцинкованный высотой

2110-0103  профиля 57 мм, толщиной

-0907       стали 0,8 мм СТ РК EN

РСНБ РК    508-1-2012

2015

СП - 8%