Приложение № 4

к договору №_______ от «___»_______20_г.

Перечень материалов Подрядчика

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

№  :     код       :     Наименование                                             : Ед.изм : Кол-во  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Строительные материалы и конструкции

----------------------------------------

1 2102-0401-2809 Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки   м3             1,758

РСНБ РК 2015   М50 ГОСТ 28013-98

2 2103-0101-0205 Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150,   1000 шт.      2,9138

РСНБ РК 2015   размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012

3 2105-0302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70                   т           0,362368

РСНБ РК 2015

4 2105-0307-1013 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ- кг          41,96956

РСНБ РК 2015   08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98

5 2105-0310-1108 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции              10 м        0,080752

РСНБ РК 2015   6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В,

маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91

(ГОСТ 3071-88)

6 2106-0801-0102 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоб- т           0,055517

РСНБ РК 2015   ладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной еди-

ницы от 0,1 до 0,5 т

7 2107-0201-0101 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной  м3         0,0065611

РСНБ РК 2015   от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ

8486-86

8 2107-0201-0201 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной  м3           1,52576

РСНБ РК 2015   от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ

8486-86

9 2107-0201-0202 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной  м3           0,57216

РСНБ РК 2015   от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ

8486-86

10 2107-0201-0401 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной  м3              4,41

РСНБ РК 2015   от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ

8486-86

11 2107-0203-0105 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм м3           7,91488

РСНБ РК 2015   до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86

12 2110-0103-0907 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм,     м2             554,7

РСНБ РК 2015   толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012

13 2110-0401-1001 Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93                    м2          32,23168

РСНБ РК 2015

14 2113-0201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87          т          0,0111034

РСНБ РК 2015

15 2113-0211-0301 Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм   т            0,00015

РСНБ РК 2015   ГОСТ 1759.0-87

16 2113-0211-0402 Заклепки комбинированные для соединения профилированного ста-  т            0,00015

РСНБ РК 2015   льного настила и разнообразных листовых деталей

17 2113-0701-0401 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78                 м3            7,0658

РСНБ РК 2015

18 2113-0701-1002 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003              кг           2,11974

РСНБ РК 2015

19 2113-0703-0301 Контакт Петрова керосиновый                                    т           0,029136

РСНБ РК 2015

20 2113-0704-2302 Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82             т          0,0456112

РСНБ РК 2015

21 2113-0704-2401 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ   т          0,1765912

РСНБ РК 2015   8515-75

22 2113-0804-0301 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93                     т         0,00075705

РСНБ РК 2015

23 2113-0812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75                            т         0,00307867

РСНБ РК 2015

24 2204-0101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003          т         0,00237209

РСНБ РК 2015

25 2204-0601-0602 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74     т         0,00045423

РСНБ РК 2015

26 2113-0703-1405 Вода техническая                                               м3          0,695528

РСНБ РК 2015

27 2113-0816-9902 Паста антисептическая                                          т         0,01869056

РСНБ РК 2015

28 2105-0104-0302 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до    т            0,28531

РСНБ РК 2015   0,75 мм ГОСТ 14918-80

29 2105-0204-0703 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У- т         0,01498959

РСНБ РК 2015   40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005

30 2105-0309-0301 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диа- т            0,03952

РСНБ РК 2015   метром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012

31 2113-0209-0104 Гвозди строительные ГОСТ 283-75                                кг          101,7692

РСНБ РК 2015

32 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса   т             0,0238

РСНБ РК 2015   А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(д 10мм)

33 2105-0301-3501 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периоди-   т             0,0104

РСНБ РК 2015   ческого профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрут-

ка)