## Лист1
Приложение № 1
к Технической спецификации
График поверки средств измерений
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2020год
№ п/п | Наименование СИ | Тип | Класс точности | Предел измерения | Кол-во | Срок оказания услуги
1 | Аппарат ТОНУС-1 | ДТ-50-3 |  | 50,100 Гц; 10,25,50 мА | 1 | II кв. 2020г.
2 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс 5 |  | 10-150 Гц | 1 | II кв. 2020г.
3 | Аппарат гальванизации и электрофореза | Поток-1 |  | 0-50 мА | 1 | II кв. 2020г.
4 | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1,3-01Ф |  | 0,88; 2,64 МГц | 1 | II кв. 2020г.
5 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-Ох-"ПЗ" |  |  | 1 | II кв. 2020г.
6 | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-80-04 |  | 27,12 МГц ±2% | 1 | II кв. 2020г.
7 | Алкотест -203 |  |  |  | 4 | II кв. 2020г.
9 | Амперметр | Э 527, 537 | 0,5 | 5 А, 10 А | 2 | IV кв. 2020г.
10 | Амперметр | СА3010/3 | ±0,1 | 1-2,5-5-10 А | 2 | IV кв. 2020г.
11 | Ваттметр | СР 3010/2 | 0,1 | 30-600 В, 1-10 А | 2 | IV кв. 2020г.
12 | Вольтметр | Э 532, Э 545, Э531, Э533 | 0,5 | 7,5-60 В | 4 | IV кв. 2020г.
13 | Вольтметр | СВ 3010/2 | ±0,1 | 75-150-300-600 В | 1 | IV кв. 2020г.
14 | Вольтметр | В7-65/1 | 0,02-0,5 | 1000 В; 2 А; 20 м | 1 | IV кв. 2020г.
15 | Вольтамперфазометр | Ретометр | +1; +0,6 | 0,001-40 А; 750 В | 6 | IV кв. 2020г.
16 | Вольтамперфазометр | Ретометр-М2 |  | 0,001-40 А; 750 В | 1 | III кв. 2020г.
17 | Весовой терминал электронный | Т-6(П) | ср.кл.т. | НВП-500 кг | 1 | III кв. 2020г.
18 | Весы лабораторные | ВТ-200 | средний | (10-200) г | 1 | III кв. 2020г.
19 | Весы лабораторные | WA-21К | высокий | (0,1-150) г | 1 | III кв. 2020г.
20 | Весы лабораторные | ВК-150.1, | высокий | (0,1-150) г | 1 | III кв. 2020г.
21 | Весы напольно-платформенные | Геркулес 1HFS | 3кл | (0-1000)кг | 1 | III кв. 2020г.
22 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-2 |  |  | 1 | III кв. 2020г.
23 | Генератор | П-321, | ±1% | 4-300мГц | 1 | III кв. 2020г.
24 | Генератор | П-321-М | ±1% | 4-300мГц | 1 | III кв. 2020г.
25 | Генератор | ГЗ-118 | ±1% | 0,01-200кГц | 1 | III кв. 2020г.
26 | Генератор | ГЧ-158 | ±1% | 0,01-100мГц | 1 | III кв. 2020г.
27 | Генератор | ГЧ-116, | ±1% | 4-300мГц | 2 | III кв. 2020г.
28 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | 0,2о С | 0 - 40о С | 1 | III кв. 2020г.
29 | Динамометр | ДПУ-0,5-2 | 2 | 0-5кгN | 2 | III кв. 2020г.
30 | Динамометр | ДПУ-5-2-У2 | 2 | 0-5000кг | 1 | III кв. 2020г.
31 | Измерительный преобразователь мощности | ЦЛ 9049, Е 849-М1 | 0,5 | 5 А;100 В; 5 mA | 20 | III кв. 2020г.
32 | Измерительный преобразователь напряжения, переменного тока | ЦВ 9055, Е 825 | 0,5 | 100 В; 5 mA | 6 | III кв. 2020г.
33 | Измерители заземления | ИС-10 | 3,0 | 0,001-9,99 Ом | 1 | III кв. 2020г.
34 | Измерители заземления | М 416, | 10% | 0,1-1000 Ом | 7 | III кв. 2020г.
35 | Измерители заземления | МС-08 | 15% | 0,1-1000 Ом | 3 | III кв. 2020г.
36 | Измер.сопротивления заземления | Ф-4103-М1 | 0,3 | 0,1-1500 Ом | 3 | IV кв. 2020г.
37 | Измеритель сопротивления петли "Фаза-ноль" | М 417, | 1 | 0-2 Ом | 1 | IV кв. 2020г.
38 | Измеритель сопротивления петли "Фаза-ноль" | ИФН-200 | 1 | 0-2 Ом | 1 | IV кв. 2020г.
39 | Измерительный комплект | К 505 | 0,5 | 10 А; 600 В | 1 | IV кв. 2020г.
40 | Комплекс программно технический измерительный | РЕТОМ-21, РЕТОМ-51 |  |  | 3 | II кв. 2020г.
41 | Клещи токовые "Актаком" | АТК-2012 | 1.5 | 3000 А | 3 | II кв. 2020г.
42 | Клещи токовые "Актаком" | АТК-2200 | 1.5 | 3000 А | 2 | II кв. 2020г.
43 | Катушка эл.сопротивлений | Р 331 | 0,01 | 100 Ом | 1 | II кв. 2020г.
44 | Мультимер | Щ 4313.2 | 1 | 0-10 А; 20 МОм; 1 Кв | 1 | II кв. 2020г.
45 | Многофункциональный электроизмерительный прибор | Ц 4342 М1 | 2,5 | 0-2,5А; 0-1000 В 0-10000 кОм | 1 | II кв. 2020г.
46 | Миливольтметр | КСП-4 | 0,5 | 0-1мВ | 1 | II кв. 2020г.
47 | Милливольтметр | В3-41 | 2,5 | 0,1мВ-300В | 1 | II кв. 2020г.
48 | Милливольтметр | ВЗ-56 | 2,5 | 0,1мВ-300В | 2 | II кв. 2020г.
49 | Милливольтметр | ВЗ-38А | 2,5; 4 | 1мВ-300В | 1 | II кв. 2020г.
50 | Милливольтметр | В3-38Б | 2,5; 4 | 1мВ-300В | 1 | II кв. 2020г.
51 | Милливольтметр | В3-38 | 2,5; 4 | 1мВ-300В | 1 | II кв. 2020г.
52 | Миллиамперметр | Э 535 | 0,5 | 20 мА | 1 | II кв. 2020г.
53 | Микроомметр | ИСК-5 | 2,5 | 0-2500 МкОм | 4 | II кв. 2020г.
54 | Микроомметр | Ф 4104 | 2,5 | 0-2500 МкОм | 1 | II кв. 2020г.
55 | Мегаомметр | ЭС-0202/2 Г | 15% | 0-10000 МОм | 20 | II кв. 2020г.
56 | Мегаомметр | Е6-24 | 2,5 | 1-10000 МОм | 4 | III кв. 2020г.
57 | Мегаомметр | Ф 4100, | 1,5 | 1-1000 В | 1 | III кв. 2020г.
58 | Мегаомметр | Ф4102/1 | 1,5 | 1-1000 В | 3 | III кв. 2020г.
59 | Мегаомметр | М 4100/3 | 1,0 | 500 В | 6 | III кв. 2020г.
60 | Мегаомметр | М 4100/4 | 1,0 | 500 В | 1 | III кв. 2020г.
61 | Мегаомметр | М4100/5 | 1,0 | 500 В | 1 | III кв. 2020г.
62 | Магазин сопротивлений | Р-33 | 0,2 | 0-99999,9 Ом | 3 | III кв. 2020г.
63 | Мост постояного тока | Р 333 | 0,5 | 0-1 мОм | 3 | III кв. 2020г.
64 | Микрометр | МК | 0,01мм | (0-25), (25-50) мм | 5 | III кв. 2020г.
65 | Набор гирь | Г-4-211,10 | М 1 | (0,01-100) г | 17 | III кв. 2020г.
66 | Набор гирь | Г-2-2101 | F1 | (1-100) г | 10 | III кв. 2020г.
68 | Осциллограф | С1-55 | + 3% | 1мВ-2В | 1 | III кв. 2020г.
69 | Осциллограф | С1-117 | + 3% | 1мВ-2В | 1 | III кв. 2020г.
70 | Омметр | ЭС-0212 | 1.5 | 0,05 - 20 Ом | 3 | III кв. 2020г.
71 | Секундомер | СОПРпр-2а-3-000 | 3 | 0-60 мин | 1 | III кв. 2020г.
72 | Термометр манометрический | ТГП-100 ЭКМ1-УХЛ4 | 1 | 0 - 400о С | 7 | III кв. 2020г.
73 | Термопечь | LM 112.10 |  | 0-1200° С | 1 | III кв. 2020г.
74 | Термометры | ТТ ГОСТ 2823-59 | 5о С | 0 - 250о С | 1 | III кв. 2020г.
75 | Термометры | ТGL | 0,5о С | -35 + 50о С | 1 | IV кв. 2020г.
76 | Термометры | ГОСТ 400 - 64 | 1о С | 100 - 300о С | 2 | IV кв. 2020г.
77 | Термометры | ТЛ - 2 | 1о С | -30 + 70о С | 1 | IV кв. 2020г.
78 | Термометры | ТТЖ-М | 1о С | 0 - 300о С | 1 | IV кв. 2020г.
79 | Установка | У5052 | 0.5 | 200 А; 330 В | 2 | IV кв. 2020г.
80 | Частотомер | Ф246М1 | 1.5 | 0-100Гц | 1 | IV кв. 2020г.
81 | Штангенциркуль | ШЦ (0-250) мм | 0,05 мм | (0-250) мм | 5 | IV кв. 2020г.
82 | Штангенциркуль | ШЦ (0-160) мм | 0,1 мм | (0-160) , (0-125)мм | 3 | IV кв. 2020г.
83 | Шкаф сушильный | 2В-151 |  | 50 - 350о С | 1 | IV кв. 2020г.
84 | Шкаф сушильный | СНОЛ |  | 50 - 200о С | 1 | IV кв. 2020г.
85 | Щитовые W |  | 1.5 |  | 150 | IV кв. 2020г.
86 | Фотомер фотоэлектрический | КФК-3-0,1 | 0,5% | Р-0-2;С-0,001-9999 | 1 | IV кв. 2020г.
87 | Хроматограф Кристалл | 2000М |  | ПИД, ДТП | 1 | IV кв. 2020г.
88 | Хроматограф | ЛХМ-80 |  | ПИД, ДТП | 2 | IV кв. 2020г.
89 | Электроизмерительные клещи | М-266С |  | 1000 А | 10 | IV кв. 2020г.
90 | Электроизмерительные клещи | Ц 90 | 4 | 10-500 А 600 В | 2 | IV кв. 2020г.
91 | Электроизмерительные клещи | Ц4502 | 4 | 10-500 А 600 В | 2 | IV кв. 2020г.
92 | Электроизмерительные клещи | Ц4505М | 4 | 10-500 А 600 В | 1 | IV кв. 2020г.
МАНОМЕТРЫ
93 | Манометры газ.кислород | ТМ-2 | 2,5 | 0-25 кгс/см | 21 | III кв. 2020г.
94 | Манометры | ЭКМВ 1 У | 1,5 | (-1)-3 кгс/см | 1 | IV кв. 2020г.
95 | Манометры | ЭКМ 1 У | 1,5 | 0-0,6 кгс/см | 6 | IV кв. 2020г.
96 | Манометр газ.кислород | ТМ-1 | 2,5 | 0-25 кгс/см | 1 | IV кв. 2020г.
97 | Манометры газ.кислород | МТП-1М | 1,5 | 0-250 кгс/см | 1 | IV кв. 2020г.
98 | Манометры пропан | МПА | 1,5 | 0-0,6 кгс/см | 1 | III кв. 2020г.
99 | Манометр | ОБМ1-100 |  | 0-8 кгс/см | 1 | III кв. 2020г.
100 | Манометр (компрессор) |  | 1,5 | 0 - 250 кгс/см | 1 | III кв. 2020г.
101 | Манометр |  | 1,5 | 0-10 МПА | 3 | IV кв. 2020г.
102 | Манометр |  | 1,5 | 0-600 кПа | 2 | IV кв. 2020г.
103 | Манометр |  | 1,5 | 0-1,6 МПа | 2 | IV кв. 2020г.
104 | Манометр | ТМ-5 | 1,5 | 0-10 МПА | 16 | IV кв. 2020г.
105 | Манометр | МТП-100 | 2,5 | 0-1,6 МПа | 2 | IV кв. 2020г.
106 | Манометр (компрессор) | ДМ1001У2 | 1 | 0-1,6 МПА | 1 | IV кв. 2020г.
107 | Манометр | МТ-ПС D100 | 1,5 | 0-16 кгс/см | 3 | II кв. 2020г.
108 | Манометр | ТМ 3 | 2,5 | 0-6 Bar | 1 | II кв. 2020г.
109 | Вакуумметр | ТВ-5 | 1,5 | 0,1-1 Мпа | 1 | II кв. 2020г.
110 | Вакуумметр | ОБВ1-100 | 1,5 | 0-(-1) кгс/см | 1 | II кв. 2020г.
111 | Вакуумметр | ВПЗ-УУ-2 | 1,5 | 0,1 кгс/см | 1 | IV кв. 2020г.
112 | Манометр | RБM | 1,5 | 0-16 Bar | 2 | II кв. 2020г.
Заместитель
| генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | Фесько В.В.
| Начальник ЭТЛ службы РЗАИ |  |  |  |  | Аксенов А.Н.