## перечень
Приложение №1
к договору №____________ от ___.___.20__ г.
Перечень объектов
по проведению периодического технического освидетельствования энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Местонахождение
КЛ-10 кВ |  | км | 12.91
1 | ТП -134 - ТП -253 | км | 0.57 | г.Петропавловск
2 | ТП -68 - ТП -71 | км | 0.25 | г.Петропавловск
3 | ТП -65 - ТП -68 | км | 0.3 | г.Петропавловск
4 | ТП -72 - ТП -82 | км | 0.28 | г.Петропавловск
5 | ТП -231 - ТП -234 | км | 0.65 | г.Петропавловск
6 | ТП -231 - ТП -238 | км | 0.29 | г.Петропавловск
7 | ТП -310 - ТП -363 | км | 0.78 | г.Петропавловск
8 | ТП -105 - РП -21 | км | 0.54 | г.Петропавловск
9 | ТП -105 - ТП -175 | км | 0.53 | г.Петропавловск
10 | ТП -105 - ТП -108 | км | 0.81 | г.Петропавловск
11 | ТП -70 - ТП -18 | км | 0.44 | г.Петропавловск
12 | ТП -70 - ТП -119 | км | 0.26 | г.Петропавловск
13 | ТП -71 - ТП -103 | км | 0.22 | г.Петропавловск
14 | ТП -74 - ТП -18 | км | 0.2 | г.Петропавловск
15 | ТП -80 - ТП -81 | км | 0.22 | г.Петропавловск
16 | ТП -83 - ТП -84 | км | 0.16 | г.Петропавловск
17 | ТП -84 - ТП -85 | км | 0.36 | г.Петропавловск
18 | ТП -85 - ТП -86 | км | 0.37 | г.Петропавловск
19 | ТП -86 - ТП -87 | км | 0.18 | г.Петропавловск
20 | ТП -86 - ТП -165 | км | 0.4 | г.Петропавловск
21 | ТП -92 - ТП -95 | км | 0.29 | г.Петропавловск
22 | ТП -93 - ТП -233 | км | 0.25 | г.Петропавловск
23 | ТП -93 - ТП -238 | км | 0.24 | г.Петропавловск
24 | ТП -114 - ТП -116 | км | 0.53 | г.Петропавловск
25 | ТП - 114 - (ТП - 176) РП -21 | км | 0.63 | г.Петропавловск
26 | ТП -116 - ТП -172 | км | 0.68 | г.Петропавловск
27 | ТП -117 - ТП -158 | км | 0.54 | г.Петропавловск
28 | ТП -123 - ТП -136 | км | 0.83 | г.Петропавловск
29 | ТП -154 - ТП -156 | км | 0.42 | г.Петропавловск
30 | ТП-600 выход на ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №8 Ф№4 | км | 0.23 | г.Петропавловск
31 | ТП-601 выход на ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №8 Ф№4 | км | 0.23 | г.Петропавловск
32 | ТП-601 выход на ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №8 Ф№17 | км | 0.23 | г.Петропавловск
КЛ-0,4 кВ |  | км | 0.46
1 | РП -21 - ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул.Сутюшева, 65 | км | 0.46 | г.Петропавловск
Здания трансформаторных подстанций |  | здание | 16
1 | Здание ТП 10/0,4 кВ №164 | зд | 1 | г.Петропавловск
2 | Здание ТП 10/0,4 кВ №357 ул. Ж.Жабаева, 258 - пр. Чкалова | зд | 1 | г.Петропавловск
3 | Здание ТП 10/0,4 кВ №113 ул. Мира, 83-85 (КНБ) | зд | 1 | г.Петропавловск
4 | Здание ТП 10/0,4 кВ №111 ул. Интернациональная, 42 - ул. Амангельды, 163 | зд | 1 | г.Петропавловск
5 | Здание ТП 10/0,4 кВ №401 ул. 1-я Заречная, 39 (школа №13) | зд | 1 | г.Петропавловск
6 | Здание ТП 10/0,4 кВ №224 ул. Жабаева, 123 - ул. Парковая, 118 (ГК «Скиф») | зд | 1 | г.Петропавловск
7 | Здание ТП 10/0,4 кВ №237 ул. К.Сутюшева, 21 - ул. Ульянова, 44 | зд | 1 | г.Петропавловск
8 | Здание ТП 10/0,4 кВ №85 ул. Интернациональная, 4-6 (м-н «Шолпан») | зд | 1 | г.Петропавловск
9 | Здание ТП 10/0,4 кВ №221 ул. Рижская, 22 - ул. Володарского, 18 (Обл. ГАИ) | зд | 1 | г.Петропавловск
10 | Здание ТП 10/0,4 кВ №243 ул. Мусрепова, 23 - пр. 1-й Я.Гашека | зд | 1 | г.Петропавловск
11 | Здание ТП 10/0,4 кВ №249 ул. К.Казахстана, 55 - ул. Гоголя, 9 (м-н «Рахат») | зд | 1 | г.Петропавловск
12 | Здание ТП 10/0,4 кВ №304 ул. 4-я Линия, 2 (на территории Туб. диспансера) | зд | 1 | г.Петропавловск
13 | Здание ТП 10/0,4 кВ №308 ул. 2-я Новаторная, 5 - ул. Шухова, 3 (во дворе) | зд | 1 | г.Петропавловск
14 | Здание ТП 10/0,4 кВ №312 ул. Шухова, 14-16 (м-н Жазира) | зд | 1 | г.Петропавловск
15 | Здание ТП 10/0,4 кВ №368 ул. Набережная, 29 - ул. Хименко, 3 | зд | 1 | г.Петропавловск
16 | Здание ТП 10/0,4 кВ №400 ул. Я.Гашека, 20Б - ул. Ж.Жабаева, 241 | зд | 1 | г.Петропавловск
ВЛ-0,4 кВ |  | км | 15.101
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 400 кВА №8-1 "Больница" г.Булаево | км | 6.291 | г.Булаево, М.Жумабаева район, СКО
2 | ВЛ-0,4 кВ КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА №8-6 "ул.Чапаева" г.Булаево | км | 4.698 | г.Булаево, М.Жумабаева район, СКО
3 | ВЛ-0,4 кВ КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА №6-3 "ул.Маяковского" г.Булаево | км | 4.112 | г.Булаево, М.Жумабаева район, СКО
Подстанция 35/10 кВ |  | ПС | 1
1 | ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» | ПС | 1 | г.Петропавловск
Производственные здания РЭС, РПБ |  | здание | 6
1 | Здание конторы Есильского РЭС | зд | 1 | СКО, с.Покровка, Есильский район
2 | Здание Пресновского мастерского участка | зд | 1 | СКО, с.Пресновка, Жамбылский район
3 | Здание Ждановского мастерского участка | зд | 1 | СКО, с.Жданово, М.Жумабаева район
4 | Здание Советского мастерского участка | зд | 1 | СКО, с.Советское, М.Жумабаева район
5 | Здание Центра обслуживания потребителей | зд | 1 | г.Петропавловск, ул.Жамбыла, 215А
6 | Здание ТП Аккайынского РЭС | зд | 1 | СКО, с.Смирново, Аккайынский район
«Исполнитель» |  | «Заказчик»
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
Генеральный директор
__________________ |  | __________________ А.А. Казановский