Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | Газ пропан сжиженный ГОСТ 20448-90 | кг | 120 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | Смесь пропанобутановая | кг | 380 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | Смесь пропанобутановая | литр | 21 500 |  |  | 12% |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Поставщика г. Петропавловск,

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата производится деньгами путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика в размере 100% по факту поставки партии товара, в течение 10 календарных дней.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Поставщика.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск,

4. Срок поставки: в течение первого полугодия.

5. Поставка Товара производится партиями.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара

7. Год изготовления Товара: 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |

Приложение №2 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2**

1. **Газ пропан**  **сжиженный** ГОСТ 20448-90

газ углеводородный сжиженный , содержание пропана 75%, топливный для коммунально-бытового потребления ГОСТ20448-90. Заправляется в баллоны. Единица измерения – кг.

1. **Смесь пропанобутановая**

Газ углеводородный сжиженный ,содержание пропана 51%, топливный для коммунально-

бытового потребления марки СПБТ согласно ГОСТ20448-90. Заправляется в баллоны.

Единица измерения - кг.

1. **Смесь пропанобутановая**

Газ для заправки автомобилей, углеводородный сжиженный ,содержание пропана 51%, топливный для коммунально-бытового потребления марки СПБТ согласно ГОСТ20448-90**.** Единица измерения - литр.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |