- Приложение №1

- К спецификации  на работы по ремонту  оборудования  АСКУЭ типа «Сайман».

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт счётчика эл. энергии Орман СО-Э711 TX Р PLC IP П RS Дефект: Выгорела клеммная колодка. Нет индикации на ЖКИ. |
| 2 | Ремонт счётчика эл. энергии «Дала» СА4-Э720 TX Р PLC IP П RS, I=5(60) A Ремонт счётчика эл. энергии «Дала» САР4-Э721 TX Р PLC IP П RS, I=10(100) А. Выгорела клеммная колодка, нет индикации на ЖКИ, разряжена батарея . |
| 3 | Ремонт счётчика эл. энергии САР4У-Э721 TX Р PLC IP П RS Код NT «Дала», I=5(7,5) A |
| 4 | Ремонт контроллера типа «Saiman 1000E» Дефект: Неисправен PLC модем, ЖКИ не отображает информацию |