## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" _____________Казановский А.А. "___"________________2020 г.
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Полное наименование субъекта естественной монополии | Номер закупки способом запроса ценовых предложений | Номер заявки предприятия | Наименование запроса ценновых предложений (наименование закупок товаров,работ,услуг в соответствии с наименованием закупок товаров,работ ,услуг, указанным в Перечне:) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаевых товаров. | Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Цена в тенге за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Сумма в тенге , без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Условия платежа | Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков принимаются в срок до | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются | Полное наименование, номер телефона,почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: | Для корренспонденции | Приложение
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" | 33 | 20220099 | Лот №1- СВЕТИЛЬНИК ARS/S 4*18 | шт | 10 | Размеры, мм 630x620x80,Мощность, Вт 4x18,Цоколь G13,Степень защиты IP 20,Тип ПРА Э/м ПРА,Тип лампы ЛЛ | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 21428.57 | 214285.7 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-416 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №2- СВЕТИЛЬНИК LP-eco 36Вт 4000K 3000Лм 595*595*25 светодиодный | шт | 40 | Напряжение, V230VТип монтажаПотолочный универсальный,Назначение светильникаОбщественное освещение,Количество ламп (источников света)1Номин. напряжение160...260,Высота/глубина25Световой поток3000,Средн. номин. срок службы30000Мощность лампы36 Глубина установочная (встраив.)40Цветовая температура4000,Ширина установочная (встраив.)575Длина установочная (встраив.)575 Длина595Ширина595 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 4107.14 | 164285.6 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-417 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №3-СВЕТИЛЬНИК SSW-15-05-C-01,светодиодный | шт | 5 | Наименование: SSW 15-05-C-01,Мощность: 1.8 Вт,Напряжение: 220В,Освещенность: 63 Лм,Цвет. температура: 4000-4500 К,Степень защиты: IP54 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 4392.85 | 21964.25 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-418 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №4- СВЕТИЛЬНИК TLC-418-1,18Вт,EL EM,IP20,ЭПРА+аварийный блок,Technolux,кат.14650 | шт | 10 | ип лампыЛюминесцентная лампа D=26 мм (T8),Длина595 мм,Ширина595 мм,Код товараTechnoLux#14650 Степень защиты (IP)IP20,Тип поверхностиГлянцевый,Номин. напряжение220 ... 230 В,Мощность лампы18 Вт,Средн. номин. срок службы15000 ч Цвет корпусаБелый,Материал корпусаСталь,Глубина установочная (встраив.)100 мм,С ламп. в комплектеНет,Цоколь (патрон) лампыG13 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 10714.28 | 107142.8 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-419 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №5- СВЕТИЛЬНИК TLC-418-1,IP20,ЭМПРА Т8 зеркальный,растровый | шт | 10 | Ширина - 610 миллиметров.,Длина - 605 миллиметров.,Высота - 83 миллиметров.,Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 миллиметров., Тип светильника - Светильник растровый,Тип цоколя - G13,Подходит для числа источников света - 4. Мощность лампы - 18 Ватт.,Номинальное напряжение с - 220 Вольт.,Номинальное напряжение по - 220 Вольт.,Светораспределение - Симметричное. Световой выход - Непосредственно.,Степень защиты IP - IP20. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 10714.28 | 107142.8 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-420 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №6- СВЕТИЛЬНИК ЖКУ-250 уличного освещения | шт | 20 | Корпус - сталь, степень электрической защиты/защиты отсека лампы - 01/IP54, номинальная мощность - 250 Вт, рабочий ток - 220/50 В/Гц | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 8430.95 | 168619 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-421 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №7- СВЕТИЛЬНИК НББ-02-60 | шт | 20 | Тип освещения Внутреннее Тип монтажа Накладной Области применения Для освещения общественных помещений, лестниц, подъездов, складов и помещений с повышенной влажностью. Цвет Белый Материал корпуса Пластик АВС Материал рассеивателя Поликарбонат Мощность 60 Вт. Напряжение 220 В. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1339.28 | 26785.6 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-422 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №8- СВЕТИЛЬНИК НСП 02-200-001 | шт | 20 | Светильник серии ВЗГ-200 взрывозащищенный подвесной производственный 1ExdllBT4, предназначенный для освещения взрывоопасных зон класса В-1,2, Светильник по степени защиты от воздействия окружающей среды соответствует IP65 по ГОСТ 14254-69. Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 за исключением нижнего значения рабочей температуры окружающего воздуха для исполнения УХЛ2, которое должно быть не ниже минус 40° С. Светильник расчитан на работу в сети переменного тока напряжением 220 В. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1473.21 | 29464.2 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-423 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №9- СВЕТИЛЬНИК НСП,41*200-003,с сеткой | шт | 5 | Ширина - 172 миллиметров. Длина - 172 миллиметров. Высота - 306 миллиметров. Источник света - Лампа накаливания. Тип цоколя - E27. Подходит для числа источников света - 1. Номинальное напряжение с - 220 Вольт. Мощность лампы - 200 Ватт. Номинальное напряжение по - 220 Вольт. Материал корпуса - Сталь. Материал рассеивателя - Стекло прозрачное. Тип поверхности - Матовая. Класс защиты от поражения электрическим током - I. Исполнение решетки - Белая. Материал решетки - Сталь. Подвес поставляется в комплекте - Да. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1473.21 | 7366.05 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-424 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №10- СВЕТИЛЬНИК НСП-02-100-001 | шт | 20 | Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие Материал рассеивателя – силикатное стекло Керамический патрон: Е27 Тип источника света:лампа накаливания Способ установки: подвесной Цветовая гамма корпуса светильника: белый Степень защиты по ГОСТ 14254 Материал корпуса – листовая сталь. Нанесено полимерное порошковое покрытие | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1294.64 | 25892.8 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-425 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №11- СВЕТИЛЬНИК РКУ-02-250-003 | шт | 2 | Степень защиты IP23 Номин. напряжение 220В Патрон Е40 Мощность лампы 250 Тип лампы ДРЛ Способ установки консольный | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 8035.71 | 16071.42 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-426 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №12- ЛАМПА 45W E27 6400K,энергосберегающая | шт | 5 | Тип цоколя E27 Мощность (энергопотребление) 45 Вт Эквивалентная мощность (ЛОН) 400 Вт Температура цвета 6400 К (холодный белый) Световой поток 3600 лм Индекс цветопередачи (CRI) 70+ Класс энергопотребления A Диммируемая нет Филаментная нет Угол рассеивания 270° Напряжение 220 В Срок службы 35000 ч Материал корпуса пластик Размеры 105x205 мм | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1057.5 | 5287.5 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-427 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №13- ЛАМПА LED A60 7Вт 230В 6000К Е27 светодиодная КОСМОС | шт | 200 | Тип цоколя E27 Мощность (энергопотребление) 7 Вт Температура цвета 6000 К (холодный белый) Тип колбы А60 Класс энергопотребления A Угол рассеивания 270° Напряжение 220 В Материал корпуса пластик | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 358.92 | 71784 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-428 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №14- ЛАМПА LED GLOB А60 11W 220V 6400K E27 светодиодная LEZARD | шт | 538 | Потребляемая мощность (Вт): 11 Аналог лампе накаливания (Вт): 110 Цоколь: Е27 Напряжение (В): 165-260 Частота (Гц): 50 Светоотдача (Лм/Вт): 81 Световой поток (Лм): 900 Цветовая температура (К): 6400 Индекс цветопередачи (Ra): >70 Светодиоды: Lezard LED 2835 Ресурс светодиодов (час): 30 000 Рабочая температура (°C): -25/+60 Материал корпуса: Алюминий Габаритные размеры (мм): длина 119, диаметр 60 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 343.75 | 184937.5 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-429 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №15-ЛАМПА PLED T8-600GL G13 10Вт FROST 4000K 230B/50Гц JazzWay светодиодная | шт | 120 | Серия: Лампы светодиодные Цвет: белый. Номинальное напряжение с: 220 В. Род тока: Переменный ток (АС). Мощность лампы: 10 Вт. Номинальное напряжение по: 240 В. Форма колбы лампы: трубчатая. Цоколь: G13. Длина: 588 мм. Световой поток: 800 лм. Индекс цветопередачи: 70-79 (класс 2А). Диаметр: 28 мм. Класс энергоэффективности: A. Средний номинальный срок службы: 35000 ч. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 642.85 | 77142 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-430 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №16- ЛАМПА SPC 105W E27 4000K люминесцентная компактная | шт | 10 | Рабочее напряжение 220-240 В. Мощность 105 Вт. Цоколь Е27. Форма колбы спираль. Трубка Т4. Цветовая температура 4200 К (теплый белый). Световой поток 6700 лм. Срок службы 8000 часов. Длина 265 мм. Диаметр 83 мм. Класс энергоэффективности А. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 4464.28 | 44642.8 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-431 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №17- ЛАМПА SPC 13W E27 2700K T2 компактная люминесцентная | шт | 130 | Рабочее напряжение 220-240 В. Мощность 13 Вт. Цоколь Е27. Форма колбы спираль. Трубка Т2. Цветовая температура 2700 К (теплый белый). Световой поток 665 лм. Срок службы 8000 часов. Длина 110 мм. Диаметр 34 мм. Класс энергоэффективности А. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 401.78 | 52231.4 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-432 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №18- ЛАМПА SPC 45W E27 2700K T4 энергосберегающая | шт | 50 | Рабочее напряжение 220-240 В. Мощность 45 Вт. Цоколь Е27. Форма колбы спираль. Трубка Т4. Цветовая температура 2700 К (теплый белый). Световой поток 3080 лм. Срок службы 8000 часов. Длина 206 мм. Диаметр 73 мм. Класс энергоэффективности А | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1392.85 | 69642.5 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-433 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №19- ЛАМПА TL-D18W/54-765 G13 T8 6200К люминесцентная | шт | 20 | Бренд: Philips Тип товара: Люминесцентная лампа Семейство: Линейная Т8 Производитель: PHILIPS Страна производства: PL Тип лампы: TL-D Standard Colours Рабочее напряжение 220-240 В. Мощность 18 Вт. Цветовая температура 6200 К (теплый белый). Класс энергоэффективности А. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 259.88 | 5197.6 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-434 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №20-ЛАМПА ДРЛ-250 250Вт Е40 13500Лм ртутная газоразрядная | шт | 80 | Тип Газоразрядная ртутная (ДРЛ/ДРВ) Цоколь E40 Колба BD120 (120 мм) Покрытие колбы Матовое Мощность, Вт 250 Напряжение, В 135 Диммирование Нет Цветность Холодный белый Световой поток, лм 22000 Световая отдача, лм/Вт 55 Срок службы, часов 10000 Степень защиты IP20 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 928.57 | 74285.6 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-435 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №21- ЛАМПА ДРЛ-400 400Вт Е40 24000Лм ртутная газоразрядная | шт | 62 | Тип Газоразрядная ртутная (ДРЛ/ДРВ) Цоколь E40 Колба BD120 (120 мм) Покрытие колбы Матовое Мощность, Вт 400 Напряжение, В 135 Диммирование Нет Цветность Холодный белый Световой поток, лм 22000 Световая отдача, лм/Вт 55 Срок службы, часов 10000 Степень защиты IP20 | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 1245.53 | 77222.86 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-436 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №22- ЛАМПА люминесцентная ЛБ-20 | шт | 100 | Тип цоколя: G13 Диаметр колбы, мм: 26 Длина мм: 604 Мощность, Вт: 20 Напряжение на лампе, В: 57 Световой поток, лм: 1060 Срок службы, час: 12000 Форма колбы: круглая Цвет стекла: прозрачное | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 238.87 | 23887 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-437 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №23- ЛАМПА переносная,20м,(переноска) | шт | 10 | Светильник местного освещения (переноска). Используются для временного местного освещения рабочей зоны. Тип лампы: лампа накаливания ЛОН. Количество и мощность ламп 1х60 Вт. С выключателем. Номинальное напряжение 220 В. Рабочая частота 50 Гц. Тип патрона E27. Материал корпуса пластик. Защитная сетка: металлическая. Длина провода 20 метров. | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 3571.42 | 35714.2 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-438 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №24- ЛАМПА FT8-10W/54 10Вт T8 G13 6500К люминесцентная | шт | 50 | номинальная мощность — 10Вт; тип колбы — Т8; тип цоколя — G13; световой поток — 310лм; цветовая температура — 6500К; срок эксплуатации — 7000ч; длина — 345,5мм; диаметр — 26мм; | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 510.71 | 25535.5 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-439 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №25- ФОНАРЬ HL319L 21LED 240В 4Амп/ч светодиодный ручной аккумуляторный | шт | 13 | Тип лампы Светодиодная Материал корпуса Пластик Мощность лампы 1.5 (Вт) Дальность светового луча 150 (м) Тип питания Аккумулятор Тип заряда От сети Тип диода LED Тип фонаря Ручной | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 3589.28 | 46660.64 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-440 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО "СевероКазахстанская Распределительная Электросетевая Компания" |  | 20220099 | Лот №26- ФОНАРЬ YG-3580 AC-220 светодиодный головной аккумуляторный | шт | 24 | Тип лампы Светодиодная Тип питания Аккумулятор Тип заряда От сети Тип фонаря Головной | г. Петропавловск, ул.А. Шажимбаева, 144. в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора | 3285.71 | 78857.04 | 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней или иные условия | 12 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 15 часов 00 минут, 26.02.2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»,ул.А. Шажимбаева, 144, тел.:412-441 | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора,спецификация к договору, техническая спецификация к договору, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
Условия предоставления ценовых предложений:
1. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.
2. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одну заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений. К ценовому предложению должно прилагаться:
2.1 техническая спецификация;
2.2 справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронных копий справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;
2.3 копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной документации);
3. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика; 2) наименование и почтовый адрес субъекта естественной монополии в соответствии со сведениями, указанными в объявлении о закупках; 3) наименование закупок товаров, работ, услуг, лота для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
Примечание.
Процедура закупки проводятся согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий».
Генеральный директор А.А. Казановский
Инициатор на закупку: Начальник УРМиР Величкина С.А.
Исполнитель: Савенко Т.Г.