Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | ГАСИТЕЛЬ ГПГ-0.8-9.1-300/10 вибраций | шт. | 23 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | ЗАЖИМ А-2А-95 | шт. | 46 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | ЗАЖИМ НБН-2-6 | шт. | 48 |  |  | 12% |  |  |
| 4 |  | ЗАЖИМ ПА-1-1 | шт. | 225 |  |  | 12% |  |  |
| 5 |  | ЗАЖИМ ПА-2 | шт. | 75 |  |  | 12% |  |  |
| 6 |  | ЗАЖИМ ПА-3-2 | шт. | 12 |  |  | 12% |  |  |
| 7 |  | ЗАЖИМ ПА-4-1 | шт. | 12 |  |  | 12% |  |  |
| 8 |  | ЗАЖИМ ПС-1-1 | шт. | 203 |  |  | 12% |  |  |
| 9 |  | ЗАЖИМ ПС-2 | шт. | 16 |  |  | 12% |  |  |
| 10 |  | ЗАЖИМ ПС-2-1 | шт. | 10 |  |  | 12% |  |  |
| 11 |  | ЗАЖИМ СОАС-95-3 соединительный,овальный | шт. | 15 |  |  | 12% |  |  |
| 12 |  | ЗАЖИМ ПА-2-2 | шт. | 583 |  |  | 12% |  |  |
| 13 |  | СЕРЬГА СР-7-16 | шт. | 48 |  |  | 12% |  |  |
| 14 |  | СКОБА СК-7-1А | шт. | 48 |  |  | 12% |  |  |
| 15 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ СОАС-95-1А | шт. | 6 |  |  | 12% |  |  |
| 16 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ СОАС-50-1А | шт. | 6 |  |  | 12% |  |  |
| 17 |  | КОЛПАЧОК К-5А 18мм для крепления штыревых изоляторов | шт. | 3 550 |  |  | 12% |  |  |
| 18 |  | КОЛПАЧОК К-7А 22мм для крепления штыревых изоляторов | шт. | 10 706 |  |  | 12% |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144.

4. Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Поставка Товара производится единовременно или партиями.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара.

7. Год изготовления Товара: 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |