Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А.А. Казановский**

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) к лоту №1

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная» |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная» |
| Описание лота: | Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная» |
| Дополнительное описание лота: | Работы по корректировке ПСД на строительство ВЛ-110кВ «Новомихайловка-Литейная» |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | Работа |
| Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |
| Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг: | В течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: | 1. Корректировку проектно-сметной документации выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;  2. В смете предусмотреть снос (перенос) существующих строений и сооружений, если таковые имеются;  3. В смете предусмотреть перенос подземных и надземных коммуникаций (если это необходимо);  4. На период СМР в ПСД предусмотреть мероприятия по ограждению строительного участка в соответствии со СН РК 1.03-00-2011, РДС РК 3.01-02-2009;  5. Все вопросы, возникающие при проектировании, согласовать с заказчиком;  6. Сопровождать рабочий проект (проектно-сметную документацию) при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы в целях своевременного устранения недостатков. |

Заместитель генерального директора по производству– главный инженер

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Фесько В.В.

Начальник Управления реконструкции, модернизации и ремонтов

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Величкина С.А.