Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | ВВОД ВВФ-35, для выключателей ВТ-35,630А АПСЯ .686351.003-03СБ (ВИЕЦ.686341.001) | шт. | 18 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | Изоляция 8БП.750.410 бака масляного выключателя С-35 | шт. | 9 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | Камера ВИЕЦ.686422002 выключателя масляного ВТ-35 | шт. | 9 |  |  | 12% |  |  |
| 4 |  | Камера 5СЯ 740.169 дугогасительная к выключателю | шт. | 6 |  |  | 12% |  |  |
| 5 |  | КОНТАКТ 5БП.551.726 выключателя масляного С-35 | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | КОНТАКТ ВИЕЦ.685174.001 неподвижный выключателя масляного | шт. | 6 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | КОНТАКТ ВИЕЦ.685174.002 подвижный выключателя масляного | шт. | 6 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Обмотка ВН-4-100-10/0.4+НН-4-100-10/0.4 алюминиевая к трансформатору ТМ-100/10/0.4 | КОМП | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Обмотка ВН-4-160-10/0.4+НН 4-160-10/0.4 алюминиевая к трансформатору ТМ-160/10/0.4 | КОМП | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Обмотка ВН-4-250-10/0.4+НН 4-250-10/0.4 алюминиевая к трансформатору ТМ-250/10/0.4 | КОМП | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Обмотка ВН-4-63-10/0.4+НН 4-63-10/0.4 алюминиевая к трансформатору ТМ-63/10/0.4 | КОМП | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ОТСТОЙНИК расширительного бака с прокладкой к трансформатору | шт. | 50 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА ТР 30\*11\*18мм УМ 51-2163 ввода трансформатора | шт. | 150 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА ТР 30\*15\*18мм УМ 51-2163 ввода трансформатора | шт. | 60 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА ТР 68\*41\*6мм УМ 51-2163 под изоляторы трансформатора | шт. | 200 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | СТЕКЛО маслоуказателя 8ВУ.175.008 выключателя ВМГ-133 | ШТ | 10 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | СТЕКЛО маслоуказателя трансформатора,10/0.4,с прокладкой | КОМП | 69 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Трубка 16\*2.5мм стеклянная масломерная для трансформатора | шт. | 7 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | Трубка 17\*2\*1500мм стеклянная масломерная для трансформатора | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | УПЛОТНЕНИЕ ВИЕЦ.754127.001 выключателя масляного | шт. | 18 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | УПЛОТНЕНИЕ резиновое бака выключателя масляного С-35-630-10 | шт. | 33 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ШПИЛЬКА НН М12\*1.75 ввода трансформатора 10/04кВа | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ШПИЛЬКА НН М16\*2.0 ввода трансформатора 10/04кВа | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ШПИЛЬКА НН М20\*2.5 ввода трансформатора 10/04кВа | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
|  |  | ШПИЛЬКА ВН М12\*1.75 ввода трансформатора 10/04кВа | шт. | 12 |  |  | 12% |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144.

4. Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Поставка Товара производится единовременно или партиями.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара.

7. Год изготовления Товара: 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |