Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая

Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

Техническая спецификация

Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Эльстер Метроника»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Эльстер Метроника» |
| Номер лота: | 3 |
| Наименование лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Эльстер Метроника» |
| Описание лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ производства ООО «Эльстер Метроника»  1. Ремонт счётчиков электрических – электронных А1140-05-RAL-BW-4T- 32шт.;  2. Ремонт УСПД RTU 325-4шт. |
| Дополнительное описание лота: | Проведение ремонта счётчиков электрических – электронных А1140-05-RAL-BW-4T- 32шт. (дефект: ошибка-err 800, сбой ПО, ошибка «CE bad»). Ремонт УСПД RTU 325 – 4шт. (дефекты: не работают порты СОM-2.1; не грузится CF).  Поверка отремонтированного оборудования с предоставлением дубликатов паспортов с отметкой о дате поверки. Поверку счётчиков электрических – электронных А1140-05-RAL-BW-4T - 32шт., УСПД RTU 325 – 4шт. проводить в соответствии с требованиями методик поверки на данные средства измерений. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | **1** |
| Единица измерения**:** | работа |
| Место выполнения работ | Место нахождение Исполнителя работы |
| Срок выполнения работ: | до 60 рабочих дней. Исполнитель начинает оказание работ на следующий рабочий день после выполнения Заказчиком обязательств по внесению 30% предоплаты и доставки Оборудования на склад Исполнителя. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: | Отремонтированное оборудование должно соответствовать техническим характеристикам предусмотренным заводом изготовителем на данное оборудование. |

Визы:

Начальник УРМиР Величкина С.А,

Начальник СЭПУ Оноприенко Е.В.

Исп: Овчинников В.В.

Тел.: 34-07

Инд. 9.2-18