## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" _____________Казановский А.А. "___"________________2020 г.
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Полное наименование субъекта естественной монополии | Номер закупки способом запроса ценовых предложений | Номер заявки предприятия | Наименование запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров,работ,услуг в соответствии с наименованием закупок товаров,работ ,услуг, указанным в Перечне:) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров. | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Цена в тенге за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Сумма в тенге , без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Условия платежа | Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков принимаются в срок до | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются | Полное наименование, номер телефона,почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: | Для корреспонденции | Приложение
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» | 69 | 20220188 | Лот №1 - Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А-1000-400AC-УХЛ3 | шт. | 30 | Технические характеристики: • Габариты изделия: Ширина (мм): 112 • Габариты изделия: Высота (мм): 175 • Габариты изделия: Глубина (мм): 130Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток In (А): 100 • Частота тока (Гц): 50/60 • Род тока: AC • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 15 • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 30 • Вспомогательные (свободные) контакты: Нет • Наличие привода: ручной • Уставка расцепителей токов короткого замыкания:1250А • Наличие независимого расцепителя: нет • Регулировка максимальных расцепителей тока: нет • Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный • Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 • Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 | Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке). г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 14732.14 | 441964.2 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220188 | Лот №2 - Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А-2500-400AC-УХЛ3 | шт. | 32 | Технические характеристики: • Габариты изделия: Ширина (мм): 112 • Габариты изделия: Высота (мм): 175 • Габариты изделия: Глубина (мм): 130 Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток In (А): 250 • Частота тока (Гц): 50/60 • Род тока: AC • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 18 • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 40 • Вспомогательные (свободные) контакты: Нет • Наличие привода: ручной • Уставка расцепителей токов короткого замыкания:1250А • Наличие независимого расцепителя: нет • Регулировка максимальных расцепителей тока: нет • Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный • Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 • Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 | Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке). г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 19642.85 | 628571.2 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220188 | Лот №3 - Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 | шт. | 50 | Технические характеристики: • Габариты изделия: Ширина (мм): 112 • Габариты изделия: Высота (мм): 175 • Габариты изделия: Глубина (мм): 130 Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 3 • Номинальный ток In (А): 160 • Частота тока (Гц): 50/60 • Род тока: AC • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 18 • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 • Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 35 • Вспомогательные (свободные) контакты: Нет • Наличие привода: ручной • Уставка расцепителей токов короткого замыкания:2000А • Наличие независимого расцепителя: нет • Регулировка максимальных расцепителей тока: нет • Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный | Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке). г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 18214.28 | 910714 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220188 | Лот №4 - Предохранитель ПКТ-101-10-16-31.5 УЗ | шт. | 50 | Технические характеристики: Предохранитель токоограничивающий для защиты силовых трансформаторов П-предохранитель К-с кварцевым наполнителем, Т-для силовых трансформаторов, 1 однополюсной, номинальное напряжение 10 кв, номинальный ток предохранителя 16А, номинальный ток отключения-31,5. | Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке) г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 7500 | 375000 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220188 | Лот №5 - Трансформатор ТОЛ-10-41А-0.5Fs10/10Р10-10/15-50/5 5кА УХЛ2 | шт. | 3 | Технические характеристика: Номинальное напряжение 10 кВ; Чяастота переменного тока 50 Гц; Номинальный ток первичной обмотки 50А, вторичной обмотки 5А, Класс точности 0,5, для защиты 10Р. | 45 календарных дней с момента предоставления подписанной спецификации (или иные условия поставки не превышающие указанный срок) .г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 114610.49 | 343831.47 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220188 | Лот №6 - Разъединитель наружной установки РЛНД1-10 II/400 УХЛ1 AI | шт. | 15 | Технические характеристики: Номинальное напряжение кВ 6-10 Наибольшее рабочее напряжение кВ 12 Номинальный ток А 400 Ток термической стойкости: для ножей заземления в течение 1 с кА 10 для главных ножей в течение 3 с кА 10 Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) кА 25 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее см 30 Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее Н 200 Электрическое сопротивление главного контура Ом 175×10-6 Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 10 м Н 245 Масса, не более кг 38 Габаритные размеры мм 1200×470×385 | Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке) .г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 42321.41 | 634821.15 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 26 мая 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, индекс 150000. | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
Условия предоставления ценовых предложений:
1. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.
2. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одну заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений по установленной форме. К ценовому предложению должно прилагаться: 1) техническая спецификация. 2) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронных копий справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума; 3) копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной документации).
3. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика; 2) наименование и почтовый адрес субъекта естественной монополии в соответствии со сведениями, указанными в объявлении о закупках; 3) наименование закупок товаров, работ, услуг, лота для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
Примечание.
Процедура закупки проводятся согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий».
Генеральный директор А.А. Казановский
Инициатор на закупку: Фесько В.В. ______________, Величкина С.А. ___________________.
Исполнитель: Кузьмин Сергей