Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А-1000-400AC-УХЛ3 | шт. | 30 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А-2500-400AC-УХЛ3 | шт. | 32 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 | шт. | 50 |  |  | 12% |  |  |
| 4 |  | Предохранитель ПКТ-101-10-16-31.5 УЗ | шт. | 50 |  |  | 12% |  |  |
| 5 |  | Трансформатор ТОЛ-10-41А-0.5Fs10/10Р10-10/15-50/5 5кА УХЛ2 | шт. | 3 |  |  | 12% |  |  |
| 6 |  | Разъединитель наружной установки РЛНД1-10 II/400 УХЛ1 AI | шт. | 15 |  |  | 12% |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата 100% производится деньгами путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика после поставки товара на склад в течение 60 календарных дней (или иные условия оплаты).

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144.

4. Срок поставки:

4.1. По позициям №1-4, 6 настоящей спецификации №1 - Поставка Товара производится партиями в течение 10 календарных дней на основании письменных заявок Покупателя (в заявке указывается объем Товара, который должен быть поставлен по заявке).

4.2. По позициям №5 настоящей спецификации №1 - до 45 календарных дней после подписания договора обеими сторонами (или иные условия поставки не превышающие указанный срок).

5. Поставка Товара производится единовременно или партиями.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара.

7. Год изготовления Товара: 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |