Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-50А-10Iн-400AC-У3 | шт | 2 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-400AC-У3 | шт | 1 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А-1000-400AC-УХЛ3 | шт | 79 |  |  | 12% |  |  |
| 4 |  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт | 52 |  |  | 12% |  |  |
| 5 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А-1600-400AC-УХЛ3 | шт | 51 |  |  | 12% |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-50А-500-400AC-УХЛ3 | шт | 4 |  |  | 12% |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-3200-690AC-УХЛ3 | шт | 7 |  |  | 12% |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C32-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 13 |  |  | 12% |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C40-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 13 |  |  | 12% |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-2C25-УХЛ3 | шт | 482 |  |  | 12% |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3C63-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 6 |  |  | 12% |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C16-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 48 |  |  | 12% |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C25-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 22 |  |  | 12% |  |  |
| 14 |  | Выключатель автоматический ВА-57-39-39340010-400А-2000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | шт | 5 |  |  | 12% |  |  |
| 15 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100-10 100А | шт | 180 |  |  | 12% |  |  |
| 16 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250-10 250А | шт | 240 |  |  | 12% |  |  |
| 17 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400-10 400А | шт | 72 |  |  | 12% |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144.

4. Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара.

7. Год изготовления Товара: 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |