## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" _____________Казановский А.А. "___"________________2020 г.
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Полное наименование субъекта естественной монополии | Номер закупки способом запроса ценовых предложений | Номер заявки предприятия | Наименование запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров,работ,услуг в соответствии с наименованием закупок товаров,работ ,услуг, указанным в Перечне:) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров. | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг | Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Цена в тенге за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Сумма в тенге , без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Условия платежа | Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков принимаются в срок до | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются | Полное наименование, номер телефона,почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: | Для корреспонденции | Приложение
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» | 72 | 20220210 | ЛОТ №1 -Ретом-21 устройство испытательное | шт. | 1 | Технические характеристики: Степень защиты по ГОСТ 14254-96: - оболочки - IP20 - выходных клемм - IP00 Номинальная потребляемая мощность, В · А, не более 3000 Сила потребляемого тока, А, не более 30 Масса устройства, кг, не более 27 Габаритные размеры устройства, мм, не более 560 х 460 х 300 | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 3733200 | 3733200 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №2 - Вольтамперфазометр ANKOM VAP/30АС | шт. | 2 | Технические характеристики: Диапазон рабочих температур, °С -20...+55 Предельные условия транспортирования: -50...+70 Относительная влажность, при температуре 30°С, % 90 при 30 °С Предельные условия транспортирования: 95 при 30 °С Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 70 - 106,7 (537 - 800) Предельные условия транспортирования: 70...106,7 (537... 800) Транспортная тряска от 80 до 120 ударов в минуту с максимальным ускорением 30 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 час | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 526125 | 1052250 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, e-mail: info@sevkazenergo.kz | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №3 -ПРИБОР АСТ-2М (лабораторная) - установка для контроля качества трансформаторного масла | шт. | 1 | Технические характеристики: Питание: напряжение, U, В; (частота, F, Гц) 220±11; (50±0,5) Потребляемая мощность, Вт, не более 140 Габариты БИТ (ВхШхД), мм, не более 235х200х210 Габариты БИУ (ВхШхД), мм, не более 75х190х140 Масса БИТ, кг, не более 7,6 Масса БИУ, кг, не более 0,3 | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 2470500 | 2470500 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №4 - ВТМ-3 влагомер трансформаторного масла | шт. | 1 | Технические характеристики: Диапазон измерений массовой доли влаги 0...50 млн-1 (г/т) Диапазон показаний 0...100 млн-1 Абсолютная погрешность, не более ±2,5 млн-1 Расход газа-носителя через влагомер (100±10) см3/мин Объем пробы масла 2 см3 Температура окружающего воздуха и анализируемого масла от +10 до +35 °С Напряжение питания и частота от сети переменного тока 187…242 В, 49…51 Гц Потребляемая мощность, не более 30 Вт Средняя наработка на отказ, не менее 20000 ч Средний срок службы, не менее 8 лет | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 4844464.28 | 4844464.28 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №5 -Megger S1-1068 | шт. | 1 | Технические характеристики: Измерение сопротивления: 15 ТОм - 5кВ, 35 ТОм - 10 кВ, 35 ТОм - 15 кВ Высокий ток - 6 мА ток короткого замыкания. Высокая стойкость к шумам - 8мА шумоподавление. 4 программных фильтра: 10 с, 30 с, 100 с, 200 с. | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 3400000 | 3400000 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №6- АИМ-90А аппарат испытания масла автоматический | шт. | 1 | Технические Характеристики: Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение) 90 кВ Наибольшая потребляемая мощность 0,5 кВА Объем измерительной ячейки 400 куб. см. Напряжение питания (220±22) В, 50 Гц Время горения дуги при пробое 10 мкс Вес аппарата 33 кг | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 1680000 | 1680000 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №7- AnCom A-7/533200/307 - анализатор ВЧ-связи,PLC,кабелей связи и xDSL | шт. | 1 | Технические Характеристики: Анализатор встроен в транспортный контейнер (14x29x34 см); Блок коммутации, блок питания, измерительный мост, аккумулятор большой емкости и адаптер синхронизации интегрированы в состав анализатора; Для подключения анализатора к объекту измерений используются соединительные кабели и принадлежности (входят в комплект поставки и располагаются в транспортном контейнере); Управляющий нетбук расположен на металлическом выдвижном кронштейне; Питание: 220 В/50 Гц и встроенный аккумулятор (не менее 5 часов работы). Вес (с транспортным контейнером и принадлежностями): 7 кг. | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 2839285.71 | 2839285.71 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №8- Милливольтметр Ф5303 | шт. | 2 | Технические Характеристики: Стрелочный указатель; Диапазоны измерения напряжения: 0,2мВ-1мВ; 0,6мВ-3мВ; 2мВ-10мВ; 6мВ-30мВ; 20мВ-100мВ; 60мВ-300мВ; 0,2В-1В; 0,6В-3В; 2В-10В; 6В-30В; 20В-100В; 60В-300В; Частота измеряемого прибором милливольтметр Ф5303 напряжения - от 10Гц до 10МГц; Габариты - 160х210х365мм; Масса - 7,5кг; | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 234240 | 468480 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |  | 20220210 | ЛОТ №9- Генератор сигналов высокочастотный RIGOL DSG830 | шт. | 1 | Технические Характеристики: Генератор радиочастотный. Частотный диапазон: 9 кГц…3 ГГц. Точность 2 ppm (5 ppb - опция OCXO-B08). Старение <1ppm/год (<30 ppb/год - опция OCXO-B08). Разрешение 0,01 Гц. Амплитуда вых.сигнала: -110 дБм…+13 дБм ( установка -110 дБм…+20 дБм). Фазовый шум <-105дБн/Гц@20кГц. Свипирование ипо частоте и амплитуде. Встроенный модулирующий генератор. Режимы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, импульсная (опция DSG800-PUM). Импульсный генератор (опция DSG800-PUM) и генератор паттернов (опция DSG800-PUG). Интерфейсы USB-host/device, LAN (LXI). Дисплей 3,5" TFT(320x240). Размеры: 261,5х112х318,4 мм. Вес: 4,2 кг | Поставка Товара производится в течение 120 календарных дней или иные условия поставки. г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. | 2288598 | 2288598 | 100% по факту с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней или иные условия оплаты | 10 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215 | 11 часов 00 минут, 01 июня 2020 г. г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 215, 2 этаж кабинет Начальника Управления материально-технического обеспечения | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», г. Петропавловск, ул. Аягана Шажимбаева,144. тел.: 87152-412-416 индекс 150000, | АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 216 | Проект договора, форма заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
Условия предоставления ценовых предложений:
1. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.
2. Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одну заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений по установленной форме. К ценовому предложению должно прилагаться: 1) техническая спецификация. 2) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронной копии заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронной копии соглашения о консорциуме и электронных копий справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума; 3) копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в тендерной документации).
3. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика; 2) наименование и почтовый адрес субъекта естественной монополии в соответствии со сведениями, указанными в объявлении о закупках; 3) наименование закупок товаров, работ, услуг, лота для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
Примечание.
Процедура закупки проводятся согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий».
Генеральный директор А.А. Казановский
Инициатор на закупку: Фесько В.В. ______________, Величкина С.А. ___________________.
Исполнитель: Кузьмин Сергей