Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А.А. Казановский**

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Ведение авторского надзора за реализацией проекта по ремонту здания мастерского участка с. Советское |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Ведение авторского надзора за реализацией проекта по ремонту здания мастерского участка с. Советское |
| Описание лота: | Оказание услуг по ведению авторского надзора за реализацией проекта по ремонту здания мастерского участка с. Советское, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и Методических документов Республики Казахстан по Авторскому надзору за строительством зданий и сооружений. |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |
| Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг: | Июль-август 2021 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: | В основные функции авторского надзора за реализацией проекта по реконструкции объекта входят:   * Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по предусмотренным проектом решениям; * Проверять соблюдение технологии (в том числе проектов организации строительства), качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования; * Своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации, вносить в установленном действующими нормативно-техническими документами порядке дополнения и изменения в проектно-сметную документацию; * Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектно-сметной документации и нарушения требований нормативно-технических документов и устанавливать сроки их устранения; * Запрещать применение в строительстве конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и проектно-сметной документации; * Соблюдать правила безопасности при посещении объектов строительства; * Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также комиссиями заказчика.   При оказании работы поставщик в соответствии с законодательством:   * Представляет, по поручению Заказчика, его интересы в отношениях с местными исполнительными органами, с владельцами земельных участков и коммуникаций, с другими организациями и общественностью по вопросам реконструкции объектов; * Имеет доступ к строительным площадкам, мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для объектов; * Приостанавливает производство работ в случае обнаружения нарушения технологии, отклонения от проекта, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений; * Вносит предложение заказчику об отстранении от работы подрядчика, систематически допускающего отклонения от проекта, нарушающего правила производства работ и требования нормативно-технических документов; * Направляет предложения должностным лицам Подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения; * Принимает меры воздействия в соответствии со своими полномочиями, направленные на устранение нарушений государственных нормативов и требований; * Информирует Заказчика в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушении; * Поставщик работ должен письменно и своевременно уведомлять Заказчика и Подрядных организаций о любых обнаруженных дефектах; * Обеспечение подготовки и утверждения технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ; * Заказчик имеет право при некачественной, несвоевременной и неудовлетворяющей работе заменить специалиста поставщика. * Поставщик работ по требованию Заказчика обязан предоставлять специалиста по соответствующим этапам работ. * Поставщик работ несет юридическую и материальную ответственность за предоставление неверных или некорректных рекомендаций, за некачественный контроль качества строительных и монтажных работ, а также за неудовлетворительное обеспечение авторского надзора;   В соответствии со ст. 34 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", авторский надзор осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации или лицом, которому делегировано разработчиком проекта проведение (осуществление) авторского надзора за строительством объекта. |