Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А.А. Казановский**

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) к лоту №1

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Обследование технического состояния фундамента под силовым трансформатором 6,3 МВА на ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловск и выдачи экспертного заключения для монтажа нового силового трансформатора 10 МВА |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Услуги по обследованию технического состояния фундамента под силовым трансформатором 6,3 МВА на ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловск и выдачи экспертного заключения для монтажа нового силового трансформатора 10 МВА |
| Описание лота: | Обследование технического состояния фундамента под силовым трансформатором 6,3 МВА на ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловск и выдачи экспертного заключения для монтажа нового силового трансформатора 10 МВА АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |
| Дополнительное описание лота: | Выполнение услуг по обследованию технического состояния фундамента под силовым трансформатором 6,3 МВА на ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок» в г. Петропавловск и выдачи экспертного заключения для монтажа нового силового трансформатора 10 МВА |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |
| Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг: | в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: | Услуги по обследованию технического состояния фундамента должны оказываться в соответствии с «Правилами проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей», утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31.03.2015г. № 255.  Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику:  • наличие свидетельства об аккредитации на право осуществления данным видом деятельности;  • копии документов, подтверждающих наличие у потенциального исполнителя в штате экспертов, аттестованных по данному виду деятельности. |