Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А.А. Казановский**

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Водоснабжение конторы Благовещенской РПБ |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Водоснабжение конторы Благовещенской РПБ |
| Описание лота: | Водоснабжение конторы Благовещенской РПБ |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | Работа |
| Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | СКО, с. Благовещенка |
| Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг: | Cогласно Графика выполнения работ, Приложение № 3 к Договору |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: | **Требования к выполнению работ:**  Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям технического задания.  **Требования к поставщикам:**  Потенциальный поставщик должен:  - иметь лицензию на строительно-монтажные работы 3 категории, включающую следующие подвиды лицензируемого вида деятельности:  - устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:  - сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации;  - специальные работы в грунтах, в том числе:  - буровые работы в грунте;  - иметь опыт строительно-монтажных работ на технически не сложных объектах не менее 1 года, в подтверждение данных требований подрядчик предоставляет копии актов выполненных работ;  - иметь в наличии квалифицированных специалистов, в том числе инженера по технике безопасности или лица, исполняющего его обязанности, а также работников, которые будут задействованы на данных работах, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов, определенных законодательством Республики Казахстан. |

Заместитель генерального директора по производству– главный инженер

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Фесько В.В.

Начальник Управления реконструкции, модернизации и ремонтов

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» Величкина С.А.