Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 06.07.2020г. по 12.07.2020г

Корнеевская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Корнеевка КТПН №4-4 400кВА «Целинная» | Капитальный ремонт | с 09:30 01.07.2020г. до 18:00 10.07.20г. (с включением на ночь) | частный сектор, ул. Целинная, ул. Крупская (частично), ул. Партизанская, магазины «Элита», «Батыр» |
| 2 | с. Булак ТП 180кВА 10/0,4кВ № 6-1 «МТМ» | Капитальный ремонт | с 10:00 01.07.2020г. до 18:00 31.07.2020г. (с включением на ночь) | с. Булак - ул. Бейбетшелек (частный сектор), ФЛ «Султангалиев С.Ж.», «КХ «Саян». |
| 3 | с. Волошинка КТП №10-3 250кВА «Село» ВЛ-0,4кВ фид.№1 | Капитальный ремонт ВЛ | с 10:00 01.07.2020г. до 18:00 31.07.2020г. (с включением на ночь) | с. Волошинка - частный сектор ул. Ленина, ул. Целинная, Федько, Магазин «Для вас», «Ирина», «Весна», ФАП. |
| 4 | с. Алабие КТП №11-8 250кВА «Зерноток» ВЛ-0,4кВ фид.№1 | Капитальный ремонт ВЛ | с 10:00 01.07.2020г. до 18:00 31.07.2020г. (с включением на ночь) | ТОО «Асел-грейн Комарова» |
| 5 | с. Волошинка КТПН 400кВА 10/0,4 кВ № 12-3 «Зерноток» | Капитальный ремонт | с 10:00 01.07.2020г. до 18:00 31.07.2020г. (с включением на ночь) | ТОО «Пушкинское» |
| 6 | с. Булак ПС 35/10кВ «Булак» ВЛ-10кВ фид. №4 «Карагай» | Капитальный ремонт ВЛ | с 10:00 01.07.2020г. до 18:00 31.07.2020г. (с включением на ночь) | с. Карагай - КТП №4-1 100кВ.А «Магазин», КТП №4-2 100кВ.А «Школа» |

Есильский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чириковка ТП-10/0,4кВ 160кВА № 5-8 «МТМ» | Кап. ремонт | С 10:00 07.07.2020 до 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь) | улица Набережная |
| 2 | с. Енбек ВЛ-0,4кВ ф№1 отКТП-10/0,4кВ 100кВа №13-7 Школа» | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | С 10:00 07.07.2020 до 18:00 17.07.2020 (с включением на ночь) | с. Енбек |
| 3 | с. Берлик КТП-10/0,4кВ 160кВА № 10-2 «Село» | Кап. ремонт КТП | С 10:00 07.07.2020 до 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь) | с. Берлик |
| 4 | с. Николаевка ВЛ-0,4кВ фид. №1,2 от КТП-10/0,4кВ 63кВА №8-2 «Интернациональная» | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ | С 10:00 07.07.2020 до 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь) | улицы - Интернациональная, Советская. |
| 5 | c. Николаевка КТП 10/0,4кВ 63кВА №8-2 «Интернациональная» | Замена силового трансформатора . | С 10:00 07.07.20 г. До 18:00 07.07.20 г. | улицы - Интернациональная, Советская |
| 6 | ПС 110/35/10кВ «Николаевка» ВЛ-10кВ Ф№8 «Николаевка-Лесхоз» | Для безопасного производства работ по замене трансформатора | С 10:00 07.07.20 г. До 18:00 07.07.20 г. | с. Николаевка- «ЦК» , «ХПП», «АТП», «Зерноток», «Лесхоз» , «Житница», «ул. Интернациональная» |
| 7 | с. Николаевка. КТП 10/0,4кВ 250кВА №8-1 «Котельная» | Демонтаж КТП10/0,4кВ | С 10:00 07.07.20 г. До 18:00 07.07.20 г. | частный сектор |
| 8 | с. Чириковка ТП-10/0,4кВ 160кВА № 15-3 «ДК» | Замена трансформатора 10/0,4кВ. | С 10:00 08.07.2020г. до 18:00 08.07.2020г. | улицы - Парковая, Ауэзова, Цветочная, Коваленко, Молодёжная, Дружбы, Спортивная, Пушкина. |
| 9 | с. Явленка КТП-10/0,4кВ 160кВА №5-10 «Комарова» | Замена шпильки 0,4кВ. | С 10:00 10.07.2020г. до 18:00 10.07.2020г. | улицы - Комарова, Советская. |
| 10 | с. Ильинка КТПН-10/0,4кВ 400кВА № 11-5 «Зерно Ток» | Тех. обслуживание КТПН. | С 10:00 10.07.2020г. до 18:00 10.07.2020г. | улицы - Мира. |
| 11 | с. Явленка ВЛ-0,4кВ фид.№1, №2, №3 от КТПН- 10/0,4кВ 160 кВА №5-12 «Нач. школа» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. | С 09:00 13.07.20г. До18:00 31.07.20г. (с включением в ночь) | улицы - Кизатова, Береговая. |
| 12 | с. Явленка КТПН- 10/0,4кВ 160 кВА №5-12 «Нач. школа» | Капитальный ремонт КТПН. | С 09:00 13.07.20г. До18:00 17.07.20г. (с включением в ночь) | улицы - Кизатова, Береговая. |

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Медвежка ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от КТП 10/0,4кВ 160кВА №1-5 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 02.07.2020 до 18:00 30.07.2020 г. (с включением на ночь) | частный сектор |
| 2 | ВЛ-10кВ фидер №2 «Заготскот» от ПС 35/10кВ «Булаево-город I» | Для замены дефектных ж/б опор | С 10:00 09.07.2020 г. до 18:00 10.07.2020 г. (с включением на ночь) | КХ Попова, ЧП Гриновская, ТОО Альянс-Жолы, ИП Мартиросян, ИП Волчкова, ИП Постовой, Газораздатка, частный сектор. |
| 3 | КТПН-10/0,4 кВ 160 кВА №3-5 «ул. К. Маркса» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 07.07.20 г. до 18:00 10.07.20 г. (с включением на ночь) | ИП Симакова «Дионис», ИП Юнина «Перекрёсток», ШАТ Казахтелеком, частный сектор |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Рублевка» вывести в ремонт фид. №2-10кВ «Зерноток» | Для ремонта ВЛ | С 10-00 02.07.2020г. до 18-00 17.07.2020г. (с включением в ночь) | с. Рублёвка - ул. Амангельды, Гагарина, Джамбула, Победы, Конституции, Ленина. АТС, м-н «Альфия», контора. |
| 2 | На ПС «Астраханка» вывести в ремонт II СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | С 10-00 08.07.2020г. до 18-00 08.07.2020г. | с. Каратомар-лесхоз, магазин, Д.от.цех; с. Астраханка-школа, ДЭУ, детский сад, поселок, ул. освещение |
| 3 | На ПС «Астраханка» вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | С 10-00 09.07.2020г. до 18-00 09.07.2020г. | с. Астраханка-школа, ДЭУ, детский сад, поселок, ул. Освещение, з/ток, базы, водопроводная башня, АГЗС. |
| 4 | На ПС «Астраханка» вывести в ремонт I СШ-35кВ | Для проведения проф. испытаний | С 10-00 10.07.2020г. до 12-00 10.07.2020г. | с. Аралагаш-зерноток, водопроводная башня, школа, поселок, контора; с. Рублевка-зерноток, базы, «Сейдахметов», гараж, МТМ, поселок, водонапорная башня, связь, телятник |
| 5 | На ПС «Черкасская» вывести в ремонт фид.№6-10кВ «Базы» | Для проведения текущего ремонта | С 10:00 07.07.2020. До 17:00 10.07.2020 (с включением на ночь.) | с. Черкасское-Альтаир, слив отделение, ферма |
| 6 | На ПС «Киялы» вывести в ремонт фид.№1-10кВ «Нефтебаза» | Для проведения текущего ремонта | С 09:00 07.07.2020. До 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь.) | с. Киялы-ж/д станция, «Есиль Жар Агро», ХПП, Миллер, битумный завод, нефтебаза, |

Благовещенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПC 35/10кВ «Озерная» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид №4-10кВ № «Озерная-Каракамыс» | Капитальный ремонт | С 10:00 07.07.2020. До 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь.) | ТОО «Дания-2014»-ПРВ, частный сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Благовещенка-Жанажол» | Для капитального ремонта ВЛ-35 кВ | С 14:00 07.07.2020. До 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь) | с. Жанажол - ФЛ «Тюлеев»-зерноток, школа, интернат, клуб, ПРВ, ВА, частный сектор. с. Жалтырша - частный сектор, с. Озерное - ТОО «Атамекен-Агро»-зерноток,.ВА, акимат, школа, интернат, ТОО «Дания-2014»-ПРВ, ОДРТ, частный сектор, с. Каракамыс: ТОО «Дания-2014»-насосная, частный сектор. С.р-«Хлебная база-№ 4», школа, частный сектор. |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сергеевка Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ №13-5 «Техника» 400кВА | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10:00 07.07.2020г. до 18:00 10.07.2020г. (с включением на ночь) | г. Сергеевка, ДЧС№1, магазин «Мамисони», ИП «Тищенко», частный сектор |
| 2 | ПС 35/10кВ «Заря» Вывести в ремонт ячейка МВ №5-10кВ «Поселок» | Для текущего ремонта РЛНД-10кВ КТП-10/0,4кВ №5-3 «Село» 100кВА | с 10:00 08.07.2020г. до 16:00 08.07.2020г. | с. Кривощёкова - частный сектор |
| 3 | ПС 35/10кВ «Заря» Вывести в ремонт ячейка МВ №8-10кВ «Алка-агаш» | Для текущего ремонта РЛНД-10кВ КТПН-10/0,4кВ №8-2 «РТМ» 250кВА | с 10:00 07.07.2020г. до 16:00 07.07.2020г. | с. Ровное - частный сектор |

Возвышенская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Молодая Гвардия КТПН 10/0,4кВ 250 кВА №7-4 «АВМ» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | с 10.00 07.07.2020г. до 18.00 31.07.2020г. (с включением в ночь) | с. Молодая Гвардия - «Зерноток» |

Соколовская РПБ

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ фид. №6 «Соколовка-Ташкентка» от ПС 110/35/10кВ «Соколовка» | Производство капитального ремонта ВЛ-10кВ | с 10:00 07.07.2020 до 18:00 10.07.2020 (с включением на ночь) | с. Соколовка - КГУ «Соколовская школа-интернат д/л «Орленок»», сотовая связь ТОО «Кар-Тел», ул. Пионерская, частный сектор. |

Жамбылский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Кладбинка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №8 «Кладбинка-Новорыбинка» | Для ремонта РЛНД-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ 100 кВА №8-2 «Село» с. Миролюбово | С 09:00 07.07.2020г. До 18:00 07.07.2020г. | ТОО «Дания 2014» (водозабор), ТОО «Агротехника Жамбыл», КГУ «Новорыбинская ООШ». Частный сектор с. Новорыбинка. с. Миролюбово. |
| 2 | На ПС «Украинская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для текущего ремонта Т-1 и капитального ремонта его присоединений | С 11:00 07.07.2020г. До 18:00 07.07.2020г. | с. Целинное-з/ток; с. Украинское-школа, склад, з.ток, строй часть, МТМ, жилой сектор, з/ток, АО «Казактелеком», ТОО «Картел», АО «Казтелерадио»; с. Есперлы-жилой сектор. |
| 3 | На ПС «Украинская» вывести в ремонт ОРУ-110кВ | Для кап. ремонта оборудования | С 12:00 07.07.20 До 18:00 10.07.20 (с включением на ночь) | с. Целинное-з/ток; с. Украинское-школа, склад, з.ток, строй часть, МТМ, жилой сектор, з/ток, АО «Казактелеком», ТОО «Картел», АО «Казтелерадио»; с. Есперлы-жилой сектор. |
| 4 | На ПС-110/35/10 кВ «Пресновка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №15 «Пресновка-Райцентр» | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-10/0,4 кВ №15-10 «Милиция» | С 14:00 07.07.2020г. До 18:00 07.07.2020г | КГУ «Аппарат акима Жамбылского района СКО», КГУ «Аппарат акима Пресновского с/о Жамбылского района СКО», КНБ, ГУ «ОВД Жамбылского района ДВД СКО», НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» (ЦОН), ПТШ-17, ГУ «Северо-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», АО «Казпочта», частный сектор. |
| 5 | На ПС-35/10 кВ «Пресновский совхоз» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для плановой проверки УРЗА | С 09:00 10.07.2020г. До 12:00 10.07.2020г | «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, частный сектор с. Узынколь, с. Рождественка. ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о». Частный сектор с. Мирное |
| 6 | На ПС-35/10 кВ «Пресновский совхоз» вывести в ремонт КРУН-10 кВ | Для плановой проверки УРЗА | С 12:00 10.07.2020г. До 18:00 10.07.2020г | «Дания-2014» с. Узынколь, КГУ «Узынкольская НШ» с. Узынколь, частный сектор с. Узынколь, с. Рождественка. ТОО «Шатило и К» с. Мирное, КГУ «Мирненская ООШ» с. Мирное, КГУ «Аппарат акима Мирного с/о». Частный сектор с. Мирное |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c. Тимирязево, вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4кВ 250кВА №9-10 «Молодежная» | Капитальный ремонт ВЛ | С 09:00 07.07.20 До 18:00 10.07.20 (с включением на ночь) | с. Тимирязево – ул. Молодежная, Горького, Плетнева, Утеубаева |
| 2 | c. Тимирязево, вывод в ремонт ВЛ-10кВ фидер №9 «Западная-Райцентр» от ПС-35/10кВ «Западная» | Перетяжка провода в пролетах опор №88-№91 | С 10:00 10.07.20 До 13:00 10.07.20 | с. Тимирязево – Стадион, Красноармейская, Молодежная, Налоговая, Сельсовет, Лаборатория, Типография, Книжный магазин, СПТУ-20, Тимирязевская, Краснодарская |
| 3 | п. Элеваторный, вывод в ремонт ВЛ-10кВ фидер №11 «Тимирязево-Рассвет» от ПС-220/110/35/10кВ «Тимирязево» | Замена дефектного изолятора на опоре №10 фаза «А» | С 11:30 10.07.20 До 13:00 10.07.20 | с. Тимирязево – Поселок, Североморская, Школа, Брянская, Поселок, КХ Залевский |
| 4 | п. Элеваторный, вывод в ремонт ВЛ-10кВ фидер №3 «Тимирязево-Кайнат» от ПС-220/110/35/10кВ «Тимирязево» | Замена дефектного изолятора на опоре №10 фаза «А» | С 11:30 10.07.20 До 13:00 10.07.20 | с. Тимирязево – ТОО «Кайнат» |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Асаново-Тяга» в ремонт II СШ-10кВ | Для текущего ремонта с отключением фид.10кВ №8,11,12 | С 09:00 07.07.20 До 15:00 07.07.20 | с. Михайловка-лечебная вода, Михайловка; с. Асаново - УчХоз, ст.сотовой связи, ПТШ-18, котельная, школа, Асаново, насосная, машдвор; с. Плоское-з/ток, комплекс, |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Менкисер КТПН-250кВА №6-4 «Контора». | Ревизия силового трансформатора. | с 10.00 07.07.20. до 17.00 07.07.20. | КТ «Мамбетов» и Компания, ДК, казпочта, частный сектор |
| 2 | с Михайловка КТП-100 кВА №1-4 Село ВЛ-0,4кВ фид. № 1 | Вырубка просеки под ВЛ -0,4кВ | С 10-30 07.07.20 до 18-00 10.07.20. (с включением в ночь) | частный сектор. |
| 3 | ПС 35/10кВ «Белое» ВЛ-10кВ фид. № 4 «Студеное». | Перетяжка провода ВЛ-10кВ | С 10-00 08.07.20 до 18-00 09.07.20. (с включением в ночь) | с. Щучье. |
| 4 | с Ново-Михайловка КТП-100кВА №2-2 «Село» | Кап. ремонт. | С 10-00 07.07.20 до 18-00. 09.07.20. (с включением в ночь) | частный сектор. |
| 5 | г. Мамлютка КТПН-250кВА № 5-12 «Куйбышева» ВЛ-0,4 кВ фид. № 2,3 | Выправка опор и перетяжка провода ВЛ-0,4кВ. | С 10-00 07.07.20 до 18-00 09.07.20 (с включением в ночь) | частный сектор, кафе Тамоша, Каз.Мунай.Газ |
| 6 | На ПС "Леденево" вывести в ремонт фидера № 4, 5-10кВ поочередно | Для проверки устройств РЗА | с 14:00 08.07.2020г. до 18:00 08.07.2020г. | п. Леденево – котельная, жилой сектор, з/ток, МТМ, КХ «Крафт», «Фройншафт» |
| 7 | На ПС "Леденево" вывести в ремонт фидер №6-10кВ | Для проверки устройств РЗА | с 10:00 09.07.2020г. до 13:00 09.07.2020г. | п. Леденево – сушилка. |