## 08.07-14.07
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей г. Петропавловска
в период с 08.07.2019 г. по 14.07.2019 г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ТП 10/0,4кВ №79 РУ-0,4 кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | с 09.07.19г по 12.07.19г с 9-30 до 17-30 | ул.Интернациональная 16,18,20, ул.Пушкина 82, ул.Бостандыкская 1,3,5
2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №175 | Для технического обслуживания | 09.07.19 г. с 9-30 до 17-30 | ул. Сутюшева, 47,49,51,53,55,56,57,59,61,65, Горького, 166, частный сектор по ул. Алтынсарина, 144,154, Маяковского, 46
3 | ВЛЗ 10 кВ Ф-10 от ПС 110/10 кВ №2 | Для технического обслуживания | 09.07.19 г с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 | ул. Жамбыла, 71а, ул. Парфирьева, 11-14,16,17, 19-24, 26,27,28, 30-33, 35-40, 1 пр. Амангельды, 45-67 (нечетные), 68,69, 70-90 (четные), 2 пр. Амангельды, 2-15, 17-33, 35-45 (нечетные), Таштитова, 1,3,9,18,20, 23-27, 29,31,32,36,37,39,43,45,47,49,51,53, Саргобекова, 2-12 (четные), Алтынсарина, 28,29, 31-46, 48,49,50,52, Горького, 1-4, 6-29, 31-51, 53,55,57,59,61,63, Перминовых, 212,214,216, Жабаева, 26,28,29,30,34, 38-50 (четные), 56-80 (четные), 84-96 (четные), 104, Позолотина, 29,31,33,35, 37-43, 45,47, Крылова, 17,19,20,21,23,24,25, 27-34, 36,37,42,44,46,48
4 | РП 10 кВ №6 РУ-0,4 кВ I с.ш. и сил. тр-р Т-1 | Для технического обслуживания | 10.07.19 г с 14-30 до 17-00 | ул. Интернациональная, 88, Астана, 23
5 | ВЛ-0,4кВ ТП-451 ф.5,6,7 | Для технического обслуживания | 09.07.19-12.07.19 с 09-30 до 18-00 | Частный сектор по ул. Рыжова 1-130, 130а, 2-я Водосточная, 54
6 | ВЛ-0,4кВ ТП-161 ф.1 | Для технического обслуживания | 10.07.19-12.07.19 с 09-30 до 18-00 | Частный сектор по ул. Павлова 51,55,55а,57,59,65-71,73-81,83,84,85,87, Тухачевского 73,75,90,92, Ущева 4,43,45, Коминтерна 84,88,92,94,113,115,121-127 (нечетные), 308 Кр.полка 46-52(четные),53,55,56-58,Потанина 108,110.
7 | ВЛ-0,4кВ ТП-571 ф.1 | Для технического обслуживания | 11.07.19 с 09-30 до 13-00 | Частный сектор по ул. Перминовых, 73,75,75а, пр.Перминовых, 24,26,28,30, 34-42, 44,46,48, 50-59, 61-77 (нечетные), 2 пр.Перминовых, 2,4,12,14,16,18,23,24,25
8 | ТП-78 РУ-10кВ II с.ш. РУ-0,4кВ II с.ш. и сил.тр-р Т-2 | Для технического обслуживания | 11.07.19 с 14-30 до 17-00 | Жилые дома по ул. Жумабаева, 98,102, Советская,39
9 | ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ №5 ф.17 ТП 10/0,4кВ №451 - ТП 10/0,4кВ №475п | Для технического обслуживания | 12.07.19 г с 9-30 до 18-00 | Частный сектор по ул. Чайкиной, 5д,7,8,11,12,15,16,17, 17 (а,б,г), 19-23, 25,26,27,27а,29, 31-35, 37, 39-68, 70-76, 78,82,84,88,90,92,94,98, 100-166 (четные), 2-я Водосточная, 2, 2 (а,б,в), 4, 5 (а,б,в,г,ж,з), Заозерная, 1,1а,3,4,5, 7-11, 13, 15-23, 25,26, 28-31, 33-36, 38,39,41,41а, 46-76 (четные), Кожевенная, 1, 1 (а,б), 2,4,5, 7-19, Молодой Кожевенник, 2-18 (четные), 19,20, Вильямса, 1-9, 11-17, 19,21,23,25,27,29 (нечетные), 30,31, пр.Кожевенный, 1, 2-14 (четные)
10 | ВЛ-0,4кВ ТП-161 ф.1 | Для технического обслуживания | 13.07.19 г с 9-30 до 18-00 | Частный сектор по ул. Павлова 51,55,55а,57,59,65-71,73-81,83,84,85,87, Тухачевского 73,75,90,92, Ущева 4,43,45, Коминтерна 84,88,92,94,113,115,121-127 (нечетные), 308 Кр.полка 46-52(четные),53,55,56-58,Потанина 108,110.
11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №349 Ф-4 | Для технического обслуживания | 11.07.19 г. с 9-30 до 14-00 | ул.Советская 128,158,160,164,166,170,172,176,178-189, 191,193,195, 201,203,204, 206-220, 222-224, 227-251 (нечетн), 257-267(нечетн), ул.Чкалова 3-11(нечетн), 12-26 (четн), ул.Ишимская 29,33,35,,38,40, ул.Пушкина 161-175 (нечетн), 181-193 (нечетн), 199-211(нечетн), пер.Советский 2-17, ул.Рижская 78-84, 85-97 (нечетн), 103, ул.Изтолина 40-56 (четн), 57-78, 79-87 (нечетн).
12 | ВЛ 10 кВ Ф-17 от ПС 110/10 кВ №5 до ТП-451 | Для технического обслуживания | 13.07.19 г с 10-00 до 13-00 | Частный сектор по ул. 2-я Водосточная, 16а,24,26
13 | ТП 10/0,4кВ №79 РУ-0,4 кВ и сил. тр-р | Для технического обслуживания | c 15.07.19 г по 17.07.19 г с 9-30 до 17-00 | ул.Интернациональная 16,18,20, ул.Пушкина 82, ул.Бостандыкская 1,3,5
14
Примечание: по техническим причинам возможны изменения во времени отключения потребителей
Начальник ОДС Долганов Е.А.